六安市裕安区妇幼保健院病床采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：裕FY2020H009

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

采购代理机构：安徽祥如建设工程咨询有限公司

二〇二〇年十月

目    录

一、磋商公告	3

二、供应商须知前附表	6

三、供应商须知	7

四、合同格式	11

五、采购需求	12

附件：

一、投标函	21

二、投标授权书	22

三、投标报价	23

四、响应情况表	24

五、售后服务承诺与维保方案	25

六、所投货物的技术资料等	25

七、有关证明文件	25

六安市裕安区妇幼保健院病床采购项目竞争性磋商公告

安徽祥如建设工程咨询有限公司受六安市裕安妇幼保健院的委托，现对六安市裕安区妇幼保健院病床项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内投标供应商参加磋商。

一、项目名称及内容

1、项目名称：六安市裕安区妇幼保健院病床采购项目

2、项目编号：裕FY2020H009

3、项目类型：货物

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：财政

6、项目预算：283660元

7、标段（包别）划分：不分包

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、投标人应具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”或“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证”；

3、本项目不接受联合体磋商；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及磋商文件获取办法

1、招标文件发售时间：自公告发布之日起至投标截止时间止

2、招标文件价格：每套人民币 0  元整。

3、招标文件获取方式：

网上下载

四、磋商时间及地点

1、磋商时间及响应文件递交截止时间：2020年 10 月 20 日  15 时  0 分；

2、磋商地点及响应文件送达地址：六安市裕安区妇幼保健院四楼会议室。

五、响应文件提交截止时间:同磋商时间

六、联系方法

（一）采购单位：项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址：安徽省六安市裕安区平桥路六安第九中学对面

联系人：雷主任

电  话：18756410630

（二）采购代理机构：

地址：安徽祥如建设工程咨询有限公司

联系人：张工

电话：18919706455

- 其它事项说明:

无

- 磋商保证金:

无

六安市裕安区妇幼保健院

安徽祥如建设工程咨询有限公司

2020年10月10日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 2 | 委托人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 项目名称 | 六安市裕安区妇幼保健院病床采购项目 |
| 5 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | 政府投资 □采购人自筹 □其他 |
| 8 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格； 2、2、投标人应具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”或“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证”； 3、本项目不接受联合体磋商； 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 9 | 包别划分 | þ不分包 ¨分为2包 |
| 10 | 付款方式 | 验收合格后分两次支付。 |
| 11 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 12 | 投标有效期 | 响应文件提交截止时间后：30天内有效 |
| 13 | 供货期 | 合同签订后20日内完成供货、运输、调试及验收。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不需要提交履约保证金。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 响应文件（包括技术标部分和商务标部分）正本1 份，副本2份；技术标部分、商务标部分合并封装,密封提交。 响应文件的格式及签署要求详见投标供应商须知的规定。 |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商截止时间：同磋商时间 响应文件递交地点：同磋商地点 响应文件接收时间：自磋商截止时间前30分钟至磋商截止时间止 |
| 18 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：北京时间2020年 10 月 20 日 15 时00分 询价地点：六安市裕安区妇幼保健院四楼会议室 |
| 19 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 20 | 特别说明 | - 本项目采购预算为283660元，凡报价大于或等于采购预算的为无效报价。 |
| 21 | 中标服务费 | 中标人须在领取中标通知书时按招标代理协议向招标代理人支付招标代理服务费、评标咨询费等：招标代理费收费标准依据国家计委计价格〔2002〕1980号文件、发改价格〔2011〕534号文件执行，招标代理费及专家评审费均由中标人在领取中标通知书时一次性支付。上述费用包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。 |

## 三、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的项目。

- 合格的供应商

2.1详见磋商公告供应商资格条件。

- 供应商参与磋商活动的费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.2如果采购文件中有要求的品牌或型号，是采购人根据项目需要推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商的响应文件不得低于磋商文件的采购要求，必须保证项目整体性能的实现。

5、竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购单位可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购单位对供应商质疑的答复和对竞争性磋商文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于六安市裕安区妇幼保健院网站。答疑、补遗是竞争性磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将发布在六安市裕安区妇幼保健院网站，不再另行通知。

6、投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，非胶装式的装订按废标处理。

6.2供应商应提供一式叁份投标文件（一份正本，二份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

6.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

6.4投标单位不可将全部或部分中标业务分包或外包，否则视同违约；

7、投标报价

7.1投标报价表上的价格为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。

7.2本次招标只允许一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

8、证明文件

★供应商在投标文件中所有的资格文件、证明文件等，现场都必须提供原件查验（如果相关原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明文件）。

9、投标保证金：无

10、磋商

10.1在采购公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与磋商，并于投标截止时间前到场签到、递交投标文件、原件。

10.2磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

11、评审:本项目采用综合评分法

1.综合评分法是在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。满分为100分，具体分值如下：

| 类别 | 技术部分得分（%） | 商务部分得分（%） |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 |

2、磋商小组首先对所有供应商初审，最终对供应商的初审结论分为通过和未通过。

评委独立评审后，磋商小组对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效响应文件。磋商小组按下表内容进行初审。

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照的复印件或影印件 |
| 2 | 医疗器械经营许可证 | 合法有效 |  | 提供证明材料 |
| 3 | 投标函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 授权委托书 | 原件，符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加竞争性磋商的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 5 | 标书规范性 | 响应文件封装、数量符合磋商文件要求。响应文件不得有编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、供货期限响应等。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 磋商文件列明的其他要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（一）商务部分（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

（二）技术部分（70分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 参数 | （38分） | 根据投标产品对招标文件技术参数的响应性进行评审，参数全部满足招标文件要求得38分，每有一项*参数负偏离扣4分，非*号负偏离2分，扣完为止。（*参数需提供相关证明材料并标注页码），否则视为不响应：非*参数要求提供证明文件并注明页码的，也需提供，否则视为不响应 |
| 2 | 企业实力及资信状况 | （14分） | 生产企业通过ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO13485:2016质量管理体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，所投品牌需提供商标注册证。全部满足得8分 未通过认证得0分。（复印件加盖投标单位公章） |
|  |  |  | 提供2017年1月1日至今的同业产品业绩合同。 每提供一份得2分，最高得6分（提供原件或复印件加盖投标单位公章） |
| 3 | 送货及售后服务措施 | （14分） | - 综合评价质保期服务计划、后期服务承诺（服务响应时间承诺2小时以内），包括完整性、响应时间、备品备件库、技术支持方案、保修期满后维护期的服务、本地机构服务力量等综合评定。 优得 5-8分，一般得 0-4分，未提供的不得分。 - 质保为2年，在满足招标文件要求的基准上,每增加一年免费质保,得1分,满分3分。 - 本地化服务，到达现场的时间2小时内（包含2小时），得3分：到达现场得时间3小时（包含3小时）内得1分。 |
| 4 | 项目实施方案 | （4分） | 综合评价供货期、项目实施人员安排、服务巡检安排、优得 3-4分（含4分），良得1.5-2.9分（含2.9分），一般得 0-1.4分，未提供的不得分。 |

（（注：供应商在响应文件中所有的资格文件、证明文件等，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供相应的原件现场核查，如不提供或拒绝提供则该项视为不得分）

# 竞争性磋商小组根据响应人的得分，并按得分高低排出名次，向采购人推荐排名前三名的响应人作为成交供应商。若响应人的最终得分出现相同者，由得分相同的供应商抽签确定成交人排名顺序。

磋商过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合磋商文件的报价，磋商小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12、异常情况处理

12.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

13、合同的签订

13.1质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

13.2成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

13.3采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

13.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

14、履约保证金

本项目不需要提交履约保证金。

## 四、合同格式

本项目不提供固定格式，由采购单位和中标单位协商，自行拟定。

## 采购需求

| 名称 | 单位 | 数量 | 预算价格（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产科病床 | 张 | 60 | 1600 | 96000 | 详见参数 |
| 儿科病床 | 张 | 20 | 1900 | 38000 | 详见参数 |
| 儿科病床 | 张 | 20 | 2100 | 42000 | 详见参数 |
| 对接车 | 张 | 1 | 6000 | 6000 | 详见参数 |
| 床头柜 | 张 | 100 | 370 | 37000 | 详见参数 |
| 床垫 | 个 | 100 | 240 | 24000 | 详见参数 |
| 智能雾化器 | 张 | 6 | 4200 | 25200 | 详见参数 |
| 雾化吸入器 | 个 |  | 29 | 按实际需求 | 详见参数 |
| 鼻腔喷雾器 | 个 |  | 60 | 按实际需求 | 详见参数 |
| 单面药架 | 组 | 2 | 860 | 1720 | 详见参数 |
| 双面药架 | 组 | 9 | 1260 | 11340 | 详见参数 |
| 旋转药架 | 台 | 1 | 2400 | 2400 | 详见参数 |
| 合计 |  |  |  | 283660 |  |

一、产科双摇病床（数量：60张）

技术参数及要求：

1.尺寸要求：2150*960*500mm（参考范围）双层框架结构设计

2.床头、床尾采用ABS注塑成型, 床头、床尾可随意拆卸方便操作,床尾外侧配病历卡插槽，可兼做CPR板应急使用。（床头板需提供不低于24小时的盐雾检测报告）

3.床边采用40mm*40mm*1.5㎜（不低于这个标准）优质矩形钢管焊接制成

4.床面采用δ1.2mm冷扎钢板冲压成型,每张床由10片成品床板组成,每片床板自动卷边,具有透气和凹凸防滑功能；床面对角配置输液架插孔2个，

5.床腿采用50mm*50mm*1.2㎜厚（不低于这个标准）的钢制矩管焊接制成，可承重240KG以上

6.病床整体经抛丸除锈后静电喷塑,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,固着牢固不易脱落,附着力须达到一级标准

7.床头、床尾都可抬高，病床通过丝杆操作升降,背板上折角度≥85°,腿板上折角度≥45°

8.摇杆把手采用ABS伸缩式,丝杆采用万向联轴节结构,安全可靠使用无噪音，采用隐藏式把手设计,防尘结构、保障使用顺畅

10.病床两侧配置铝合金折叠式六档护栏,护栏带有锁件、防夹手装置,使用方便、安全。

11.床尾配有ABS阻尼式翻板餐桌,餐桌面使用全新ABS材料整体注塑成型；餐桌支架使用优质冷轧型材制作，经抛丸除锈后静电喷塑,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,固着牢固不易脱落,附着力达到一级标准。

12.脚轮使用高强度、高耐磨性的5寸中控脚轮，使床体在移动及定位灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。底部配置杂物架。

（病床需提供权威机出具的第三方检验报告）

二、儿科病床（数量：20张）

一、主要技术参数: （参考范围）

| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形长度 | 2000mm | 床面长度 | 1950 mm |
| 外形宽度 | 900 mm | 床面宽度 | 850 mm |
| 外形高度 | 1250 mm | 床面高度 | 550 mm |
| 最大载荷 | 240kg | 净重量 | 65kg |

二、性能及结构特点：

1.由床面体、护栏、头板组件、尾板组件、脚轮组成。

2.采用静电喷涂技术处理,床体外形整齐，无锋棱毛刺，便于清洁。

3.采用规格为40mm*80mm*1.5mm优质钢管，经焊接、打磨、抛丸除锈、静电喷塑成型； 床面板采用优质1.2mm钢板冲压成型,摆放密35mm，美观大方、结实耐用。4.一次性注塑成型ABS床头床尾板，弧线形设计，可随意拆卸，方便操作,便于清洗；配有病人信息卡插槽。可兼做CPR板应急使用。（床头板需提供不低于24小时的盐雾检测报告）

5.功能：床面对角配置输液架插孔2个，起背，护理，输液等功能。

6.床体两侧全护栏设计，每侧护栏有双操作手柄设计，须同时启用操作手边，才能进行调节操作，有效防止误操作造成的伤害。表面氧化硬化处理，金属护栏支柱，加强冷轧金属材料连接件增加了护栏强度，使用时更加牢固可靠。

7.四只脚轮采用高强度、高耐磨性的5寸脚轮，使床体在移动及定位灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。底部配置杂物架。

8．全棕长丝及高弹专用海绵制作的半棕半海绵医用床垫一床，两侧均有透气孔，透气性好、床垫厚度为 8cm。

（病床需提供权威机出具的第三方检验报告）

三：儿童病床（单摇）（数量：20张）

主要技术参数: （参考范围）、

| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形长度 | 2150mm | 床面长度 | 1950mm |
| 外形宽度 | 960mm | 床面宽度 | 900mm |
| 外形高度 | / | 床面高度 | 500mm |
| 靠背角度 | 0~80° | 背框外形尺寸 | 720mm*800mm |
| 最大载荷 | 240kg | 净重量 | 65kg |

二、性能及结构特点：

1.由床面板、护栏、头板组件、尾板组件、丝杠传动机构、ABS摇柄组成。

2.采用静电喷涂技术处理,床体外形整齐，无锋棱毛刺，便于清洁。

3.采用规格为40mm*80mm方管；厚度1.2mm，经焊接、打磨、静电喷塑成型； 床面板采用优质1.2mm钢板整体冲压成型,摆放密度35mm、美观大方、结实耐用。

4.不锈钢复合式ABS床头板，弧线形设计，拆卸方便，便于清洗；配有病人信息卡插槽，兼做CPR板应急使用。面板配以花样图案，营造温馨舒适的氛围。（床头板需提供不低于24小时的盐雾检测报告）

5.传动升降系统：丝杠采用ABS强化塑料防尘套筒，使用寿命长，双向到位脱扣极限保护装置,防止丝杠到头后继续摇动对床体造成的伤害。

6. 功能：床面对角配置输液架插孔2个，护理，输液等功能。

7.侧落式铝合金护栏，护栏长度1800mm,高度400mm. 表面氧化硬化处理.金属护栏支柱，按键式快速定位开关操作方便，加强冷轧金属材料连接件增加了护栏强度，使用时更加牢固可靠。护栏落下低于床面，落下护栏便于病人上下床。

9.全椰棕长丝及高弹专用海绵制作的半棕半海绵医用床垫一床，两侧均有透气孔，透气性好、床垫厚度为 8cm。

（病床需提供权威机出具的第三方检验报告）

四、床垫（数量：100个）

一、性能及结构特点：

1. 面料：牛津防水布；

2. 内填充物：纯天然棕丝，经过喷胶高温压制而成，消毒，无异味，抗螨虫。海绵采用高弹性，抗氧化。外罩做工针距3-5mm拉链。拉头为PU塑料，耐磨耐拉；

3. 面料颜色：绿色

4. 双摇床垫尺寸：背部78cm，臀部23cm，大腿部33cm，小腿部56cm。

5. 床垫整体尺寸：宽90cm长190cm

6.床垫尺寸符合床的尺寸要求。

五、床头柜（数量：100个）

主要技术参数:

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 外形长度 | 480mm |
| 外形宽度 | 480 mm |
| 外形高度 | 760 mm |
| 最大载荷 | 50kg |
| 净重量 | 15kg |

性能及结构特点：

- 采用优质ABS工程塑料注塑成型后，装配而成，具有抗冲击、耐老化、韧性高等特点。顶部面板加装优质不锈钢板（厚度≥0.7mm），紧密贴合面板。

- 结构：采用全塑结构设计生产，由顶板、餐桌、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成，美观、轻巧、结构牢固。

六、ABS对接车（数量：1张）

主要技术参数：

1.规格

产品规格：3650×650×（640/970）mm

内车：1800x650x(495/800)mm

外车：1800x650x(495/800)mm

移动床面：1900x630mm

2 .外观

2.1 手术对接车的外形应整齐，表面无锋棱、毛刺、疤痕等缺陷。

2.2 手术对接车的焊缝均匀，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷。

2.3手术对接车的金属制件镀层应符合YY0076-1992中规定的IV类镀层要求。

2.4 手术对接车的外表涂漆应均匀、光滑。

2.5 手术对接车护栏、床板外观应光滑、平整，无飞边等缺陷。

2.6 手术对接车的床面设计具有良好的透气性。

3.配置

PP护栏、PP塑料床面，铝合金轨道车架，304不锈钢四爪输液架，5寸碟刹静音脚轮。

4  配合

4.1 手术对接车的配合部分能更换，装卸方便。

4.2 手术对接车装配后，固定牢靠，无松动滑脱现象。

4.3 手术对接车装配后，转动灵活、平稳，无杂声、卡塞和变形现象。

4.4 手术对接车脚轮具有弹性，滑行时无噪音且转动灵活，行使宁静。

4.5手术对接车的折弯处的管子外径最小尺寸与最大尺寸之比大于0.92。

5  操作部分

5.1 手柄按照顺时针旋转，则整个床体上升，反之，则下降。

5.2 空载时，手柄起动力矩不大于2N·m，试验重量为2kg。

5.3床面转移时，平稳可靠，无剧烈晃动。

5.4 内外车对接后，连接牢固，水平任何方向施加外力无滑脱现象。

5.5 移动床面与内/外车固定后，任何方向施加外力无滑脱现象。

5.6背部升降装置采用可控气动弹簧，260N配重标准符合人体靠背支撑重量，304不锈钢把手控制背部升降位置。

6  承重

6.1 手术对接车静置在水平面上，当床面均匀承受250kg重物后，其凹度小于50mm，撤掉重物后，床面残留凹度量小于3mm，各部位无异常现象。

6.2 手术对接车在加载185kg时，能正常工作。

七、单面药品架（数量：2组）

主要技术参数：

规格尺寸：800mm *450 mm *1800mm

药架为钢制喷塑材质。一底、四盘（可根据需要增减）、一顶设计。

主框采用≥1.0mm优质钢板经折弯、冲孔制成，内嵌厚度≥0.5mm优质钢板。主框冲有等距孔眼，便于药盘调节。

顶部及药盘采用≥1.0mm优质钢板经激光切割焊制，挂耳式双爪设计，可水平挂靠或斜式挂靠于主框。

药盘配有条式卡片插槽，便于放置药品铭牌。

底部面板采用≥1.2mm优质钢板制成，腿部采用40mm *40m m*1.2mm优质钢管焊制，配有地脚丝，可调节药架平整。

所有部件均经过抛丸除锈后，采用优质粉末涂料（颜色可选，提供第三方权威机构出具的材质检测报告））经高温固化附着表面，耐酸碱腐蚀，易擦洗保养。

八、双面药品架（数量：9组）

主要技术参数：

规格尺寸：800mm *850 mm *1800mm

药架为钢制喷塑材质。两底、八盘（可根据需要增减）、两顶设计。

对称结构，共用一个主框。

主框采用≥1.0mm优质钢板经折弯、冲孔制成，内嵌厚度≥0.5mm优质钢板。主框冲有等距蝶形孔眼，便于药盘调节。

顶部及药盘采用≥1.0mm优质钢板经激光切割焊制，挂耳式双爪设计，可水平挂靠或斜式挂靠于主框。

药盘配有条式卡片插槽，便于放置药品铭牌。

底部面板采用≥1.2mm优质钢板制成，腿部采用40mm *40m m*1.2mm优质钢管焊制，配有地脚丝，可调节药架平整。

所有部件均经过抛丸除锈后，采用优质粉末涂料（颜色可选，提供第三方权威机构出具的材质检测报告））经高温固化附着表面，耐酸碱腐蚀，易擦洗保养。

九、旋转药架（数量：1组）

主要技术参数：

规格尺寸：￠1000mm*1800mm（参考范围）

药架主要为钢制喷塑材质。一底、四盘、一顶设计。

立柱选用≥￠80mm*1.0mm优质不锈钢管嵌于底部。

底部面板采用≥2.0mm优质钢板制成，配有地脚丝，可调节药架平整。

药盘采用≥1.2mm优质钢板制成，配以￠19mm钢管，弧线圆润。

药盘采用透明亚克力板围边，设有标识牌插槽。每盘配栅格，便于药品区分放置，倾斜度≥10°。

顶与盘，盘与盘，盘与底之间均采用优质不锈钢管内嵌优质尼龙套圈，两端配以优质弹力轴承，减震，降噪，耐磨。

采用所有部件均经过抛丸除锈后，采用优质粉末涂料（颜色可选，提供第三方权威机构出具的材质检测报告）经高温固化附着表面，耐酸碱腐蚀，易擦洗保养。

十、智能雾化器（数量：6张）

适用范围：适用于成人、儿童雾化治疗

参数：*1、雾化面罩必须以 NGI、SGS 报告为准。保障儿童雾化安全性；

*2、吸塑包装材质，方便临床使用

*3、实现 1-5 微米雾化颗粒达到 70%以上、以提高雾化使用效果

*4、提供医疗器械注册证(限二类、设备注册证需含供气面板)

5、提供在用全国范围三甲医院 30 家智能雾化治疗中心用户清单及联系方式

（以上 1、3点必须提供佐证材料）。

| 智能雾化治疗中心技术参数及要求 |  |
| --- | --- |
| 供气面板 | 标准雰化単元两单位安装后尺寸为(1480mm*1200mm*600mm ) *雾化桌体材质：医用高分子环保材质，（环保、耐用、安全、防水、防药液倾洒） 卡位熊猫头造型面板 可爱配色（蓝色、绿色） 负离子发射器和PM2.5 检测 喷雾器挂钩 硅胶材质按键（舒适、耐用） 压力范围：压力产生的范围在 28-350KPA *出口接头：采用 316 不锈钢材质 *智能配件：配备智能控制板，压力传感器，环境监测传感器，插管感应器 要求:噪音低，雾化率高，可连续 24 小时不间断使用，雾化颗粒合理，纯机械性 产品，故障率极低，正常使用年限 3-5 年。 |
| 医用气体分配系统 | *系统结构：供气控制板，医用空气压缩机，储气罐，医用空气干燥机，过滤器， 阀门及管道组成 电源：220V,50HZ，最大功率：1690VA 工作压力：最大 0.8MPa，正常工作压力：120KPa-160KPa 工作流量：最大 200L/min,正常工作流量：8L/min,或12L/min 噪音：室内环境≤65dB,室外环境≤80dB 连续工作时间：24H 正常工作环境：温度 5℃-40℃，相对湿度 30%-80%，大气压 700hPa-1060hPa *适配医院中心供氧气，实现中央气源智能分配，由卡座分配气体控制。 采用智能控制电路板，可通过雾化按键控制雾化的启动，暂停，结束，患者操作简单便捷；可调节校准雾化位的流量和压力，可切换儿童成人雾化模式；可通过雾化系统控制设备雾化时间，禁用设备，监测卡位压力，自动上报故障、雾化管脱离主机时自动关闭气源。 |
| 空气监测 净化系统 | 气体过滤功能，供气压力流量稳定，气源洁净；具有 PM2.5，TVOC，温度，湿度等空气监测，负离子净化，有效监则雾化室空气质量,沉积空气中的污染物，净化雾化室空气。 |
| 宣教互动系统 | 平板电脑规格：规格: 10.1 英寸超清显示屏，分辨率 1024*600 A33 ARM Cortex-A7 Quad- Core I. 3GHZ Android 4.x 嵌入式系统；G+P 电容式触摸屏，5 点触控；1G+8G 内置存储器；板载 wifi，支持 802. 11 a/b/g 协议；支持Micro SD(TF) 卡扩展，最大支持 32GB、USB 及 OTG 接口；可根据需求持续迭代，满足医院及患者多种使用需求， 患者可选择娱乐，患教等不同项目；支持远程视频及 APP 更新。 |

十一、简易雾化吸入器

1、药杯容量:≥8ml

*2、材质: 需不含PHT,DEHP（提供SGS检测报告）

3、雾化量:≥0.4ml/min

4、残留量:≤0.5ml

*5、包装材质需要为：吸塑包装材质（提供样品）

6、雾化杯内部芯子一体化设计，蝴蝶翼连接管接头，避免雾化期间脱管风险。

*7、雾化面罩必须提供NGI、SGS 报告为准。保障儿童雾化安全性；

8、产品须在最低为氧气流量为2.5L时进行正常雾化

*9、产品需要与医用压缩空气分配系统、医用设备带流量表匹配使用

十二、鼻腔喷雾器

*1、瓶盖需配有百里香片，可直接杀菌，避免交叉感染。

*2、需要配备双喷雾头，满足不同患者需求。

*3、罐体需为双层铝罐，满足压力、喷雾稳定。

4、50ml容量

*5、儿童专用型，稳定更安全（注册证需明确表明儿童型）。

正（副）本

竞争性磋商投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（盖章）

年    月    日

## 一、投标函

致：业主单位全称

1、根据贵单位           号磋商公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 二、投标授权书

致：业主单位全称

本授权书声明：                 （投标人名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 投标报价

## 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

### 五、售后服务承诺与维保方案

投标人可自行制作格式

### 六、所投货物的技术资料等

投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页

### 七、有关证明文件

一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关服务承诺函；

四、本项目磋商文件中评分办法中提到的证明材料等；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

备注：与本项目相关的所有资格文件、证明材料等，投标文件中需提供复印件加盖单位公章。