六安市裕安区妇幼保健院婴幼儿辅食营养包及医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：裕FY2021H005

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

采购代理机构：安徽祥如建设工程咨询有限公司

二〇二一年六月

目    录

一、磋商公告	3

二、供应商须知前附表	6

三、供应商须知	7

四、合同格式	11

五、采购需求	12

附件：

一、投标函	21

二、投标授权书	22

三、投标报价	23

四、响应情况表	24

五、售后服务承诺与维保方案	25

六、所投货物的技术资料等	25

七、有关证明文件	25

六安市裕安区妇幼保健院婴幼儿辅食营养包及医疗设备采购项目竞争性磋商公告

安徽祥如建设工程咨询有限公司受六安市裕安妇幼保健院的委托，现对六安市裕安区妇幼保健院婴幼儿辅食营养包及医疗设备采购项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内投标供应商参加磋商。

一、项目名称及内容

1、项目名称：六安市裕安区妇幼保健院婴幼儿辅食营养包及医疗设备采购项目

2、项目编号：裕FY2021H005

3、项目类型：货物

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：自筹

6、项目预算：第一包：52500.00元；第二包：101250.00元

7、标段（包别）划分：分2包。

第一包：多功能养生床、产后康复治疗仪采购

第二包：婴幼儿辅食营养包采购

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、第一包投标人应提供投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”复印件并加盖投标人公章；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证”并加盖投标人公章；第二包：具有相关营业范围的营业执照，提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章；

3、本项目不接受联合体磋商；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及磋商文件获取办法

1、招标文件发售时间：自公告发布之日起至投标截止时间止

2、招标文件价格：每套人民币 0  元整。

3、招标文件获取方式：

网上下载

四、磋商时间及地点

1、磋商时间及响应文件递交截止时间：2021年  6 月 19 日  15   时  30  分；

2、磋商地点及响应文件送达地址：六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米六安市裕安区妇幼保健院后勤楼3楼会议室。

五、响应文件提交截止时间:同磋商时间

六、联系方法

（一）采购单位：项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址： 六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米

联系人：雷主任

电  话：18756410630

（二）采购代理机构：

地址：安徽祥如建设工程咨询有限公司

联系人：张工

电话：18919706455

- 其它事项说明:

无

- 磋商保证金:

无

六安市裕安区妇幼保健院

安徽祥如建设工程咨询有限公司

2021年  6 月  10   日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 2 | 委托人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 项目名称 | 六安市裕安区妇幼保健院婴幼儿辅食营养包及医疗设备采购项目 |
| 5 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | □政府投资 采购人自筹 □其他 |
| 8 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格； 2、第一包：投标人应提供投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”复印件并加盖投标人公章；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证”复印件并加盖投标人公章； 第二包：具有相关营业范围的营业执照，提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章； 3、本项目不接受联合体磋商； 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 9 | 包别划分 | ¨不分包 þ分为2包; 第一包：多功能养生床、产后康复治疗仪采购第二包：婴幼儿辅食营养包采购 |
| 10 | 付款方式 | 第一包：验收、安装培训合格后一次性支付。 第二包：验收合格后一次性支付 |
| 11 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 12 | 投标有效期 | 响应文件提交截止时间后：30天内有效 |
| 13 | 供货期 | 第一包：合同签订后20日内完成供货、运输、调试及验收。 第二包：供货期 一 年。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不需要提交履约保证金。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 响应文件（包括技术标部分和商务标部分）正本1 份，副本2份；技术标部分、商务标部分合并封装,密封提交。 响应文件的格式及签署要求详见投标供应商须知的规定。 |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商截止时间：同磋商时间 响应文件递交地点：同磋商地点 响应文件接收时间：自磋商截止时间前30分钟至磋商截止时间止 |
| 18 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：北京时间2021年 6 月 19 日 15 时 30分 询价地点：六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米六安市裕安区妇幼保健院后勤楼3楼会议室 |
| 19 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 20 | 特别说明 | - 本项目第一包采购预算为52500.00元；第二包采购预算为101250.00元，凡报价大于或等于采购预算的为无效报价。 |
| 21 | 中标服务费 | 本项目招标代理服务费及专家评审劳务费由成交人支付，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。成交单位在领取成交通知书前需向采购代理机构支付代理服务费、专家评审劳务费；代理服务费具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准计取。评标服务费按照实际发生的为准（无票）。 |

## 三、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的项目。

- 合格的供应商

2.1详见磋商公告供应商资格条件。

- 供应商参与磋商活动的费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.2如果采购文件中有要求的品牌或型号，是采购人根据项目需要推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商的响应文件不得低于磋商文件的采购要求，必须保证项目整体性能的实现。

5、竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购单位可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购单位对供应商质疑的答复和对竞争性磋商文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于六安市裕安区妇幼保健院网站。答疑、补遗是竞争性磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将发布在六安市裕安区妇幼保健院网站，不再另行通知。

6、投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，非胶装式的装订按废标处理。

6.2供应商应提供一式叁份投标文件（一份正本，二份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

6.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

6.4投标单位不可将全部或部分中标业务分包或外包，否则视同违约；

7、投标报价

7.1投标报价表上的价格为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。

7.2本次招标只允许一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

8、证明文件

★供应商在投标文件中所有的资格文件、证明文件等，现场都必须提供原件备查（如果相关原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明文件）。

9、投标保证金：无

10、磋商

10.1在采购公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与磋商，并于投标截止时间前到场签到、递交投标文件、原件。

10.2磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

11、评审:

本项目采用综合评分法

1.综合评分法是在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。满分为100分，具体分值如下：

| 类别 | 技术部分得分（%） | 商务部分得分（%） |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 |

2、磋商小组首先对所有供应商初审，最终对供应商的初审结论分为通过和未通过。

评委独立评审后，磋商小组对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效响应文件。磋商小组按下表内容进行初审。

第一包：多功能养生床、产后康复治疗仪采购评审办法

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照的复印件或影印件 |
| 2 | 医疗器械经营许可证 | 合法有效 |  | 提供证明材料 |
| 3 | 投标函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 授权委托书 | 原件，符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加竞争性磋商的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 5 | 标书规范性 | 响应文件封装、数量符合磋商文件要求。响应文件不得有编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。 |  |  |
| 6 | 标书响应情况 | 付款响应、供货期限响应等。 |  |  |
| 7 | 其他要求 | 磋商文件列明的其他要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（一）商务部分（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

技术部分（70分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 参数 | （50分） | 根据投标产品对招标文件技术参数的响应性进行评审，参数全部满足招标文件要求得50分，每有一项*参数负偏离扣5分，非*号负偏离3分，扣完为止。（*参数需提供相关证明材料并标注页码），否则视为不响应：非*参数要求提供证明文件并注明页码的，也需提供，否则视为不响应 |
| 2 | 销售业绩 | （8分） | 提供该所投类似产品生产厂家销售业绩(二甲以上医院）3份，得基本分4分，每增加一份得1分，最高得8分。（提供合同或中标通知书或用户安装清单（清单需用户盖章）为准，相关证明文件须制作在投标文件中，否则不得分） |
| 3 | 供货安装调试及技术培训方案 | （5分） | 根据投标供应商所提供的供货安装调试及技术培训方案，由评标委员会按下列要求进行综合评分，3-5分： 1、设备的安装、调试和试运行等设计、安装、系统集成、人员培训、维保方案合理可行性； 2、供货安装调试及技术培训方案设计的科学可行性； 3、安装施工质量保证及质量控制方案的科学可行性； 4、运行调试、验收方案的科学可行性； 5、技术资料交付承诺的完整性。 |
| 4 | 售后方案 | （7分） | 售后服务： 1.针对本项目有明确的售后服务方案，而且方案明确、完善、切实可行得3分。 2.免费质保要求为三年，满足三年得基本分2分，在此基础上，每增加半年免费质保的加1分，最高得4分。 |

（（注：供应商在响应文件中所有的资格文件、证明文件等，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供相应的原件现场核查，如不提供或拒绝提供则该项视为不得分）

第二包：婴幼儿辅食营养包采购评审办法

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照的复印件或影印件 |
| 2 | 投标函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 授权委托书 | 原件，符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加竞争性磋商的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 4 | 标书规范性 | 响应文件封装、数量符合磋商文件要求。响应文件不得有编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、供货期限响应等。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 磋商文件列明的其他要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（一）商务部分（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

技术部分（70分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 参数 | （4分） | 根据投标产品对招标文件技术参数的响应性进行评审，属于一般技术条款（参数）负偏离的，每项扣2分，扣完为止（要求提供配置清单，配置不详或技术参数不清或缺漏项的，每处扣2分）。 |
| 2 | 型式检验报告 | （2分） | 投标人提供近1年半内（指：2019年10月-2021年4月）由国家认可有资质的食品检验机构出具的型式检验报告，技术指标应符合本项目要求。提供3次及以上不同批次检验报告（每份报告出具日期间隔不少于5个月）的得2分；2次得1分；1次得0.5分。（型式检验报告不符合项目营养包质量规定书中有关规定的，作为无效投标处理。） |
| 3 | 生产设备自动化 | （5分） | 生产自动化程度高，从营养包原辅料投料至内包装全过程通过密闭管道粉体输送自动完成，得5分；有一定自动化，物料输送采用部分人工方式，得2分。 （须提供项目营养包生产从投料、筛分、混合到分装的流程图、设备照片、设备的购置发票复印件，以上资料未提供或提供不全不得分。） |
| 4 | 样品 | （2分） | 1、内包装小袋标识的生产日期或批次，是在生产线上采用激光打码的得1分。 2、外盒采用激光打码或其他不可擦拭修改方式对生厂日期及批号进行标识的，得1分。 （评价样品，查看外盒和小袋上信息；查看激光打码机在生产线上的位置图照片。需提供样品） |
| 5 | 营养包充氮防氧化措施 | （3分） | 1、自制食品级氮气用于营养包充氮，防产品氧化，并获得食品添加剂氮气生产许可证的得1分。（提供相关生产许可证复印件加盖投标人公章，未提供的不得分） 2、提供营养包残氧量检测结果小于3%的第三方检验机构报告的得1分。（提供第三方检验机构报告复印件加盖投标人公章，未提供的不得分） 3、提供在本项目中应用充氮措施的承诺得1分，未提供的不得分。 注：投标时承诺应用充氮措施的，中标后残氧量指标应列入相应的采购合同，产品抽检时该指标一旦不符合，按不合格产品处置。 |
| 6 | 产品稳定性试验 | （2分） | 所投产品的全项稳定性试验报告。提供常温放置试验至少1年的稳定性报告和加速试验至少3个月的报告的得2分；仅提供常温放置试验至少1年的稳定性报告得1分；仅提供加速试验至少3个月的报告得0.5分。（提供相关报告证明的复印件加盖投标人公章，未提供的不得分） |
| 7 | 产品配料 | （2分） | 提供由第三方食品检验机构出具的1年内速溶豆粉非转基因、污染物、农药残留的检测报告: - 速溶豆粉和营养包不是同一生产商的，提供了速溶豆粉生产商委托检验报告和营养包企业委托检验报告的，得2分 - 速溶豆粉和营养包为同一生产商的，提供了委托检验报告的，得2分； - 投标人只提供速溶豆粉企业或营养包企业的委托检验报告的得1分。 （需提供证明材料复印件加盖投标人公章，本项最高得2分） |
| 8 | 产品包装 | （8分） | - 内包装：材质符合GB/T 28118-2011的要求，提供第三方检测报告，报告中氧气透过量[cm3/(m2•24h•0.1MPa)]≤0.8,水蒸汽透过量[g/(m2•24h)]≤0.5的得2分，未提供检测报告的不得分。 - 纸盒：白卡纸质量应当符合《涂布纸和纸板涂布白卡纸》（GB/T 10335.3-2018）的要求，提供第三方检测合格的报告得2分，否则不得分。 - 外观品质的评价：综合比较投标人样品的内包装小袋和外盒。内包装：小袋厚度、平整性、是否易产生褶皱、外观、印刷质量、密封性等方面进行评价，内袋包装应有打印批号、生产日期，日期精确至分；外盒：纸盒应清洁、牢固、无破损，而且盒外印刷油墨牢固、不脱落、不褪色、无污染，盒材质厚度、挺度、覆膜、携带的便捷性、外观比例协调；一次性破坏封口包装、开启后无法复原、拆封方便、外盒包装应打印批号、生产日期，日期精确至秒。综合比较第一名得4分；第二名得3分；第三名得2分；其他名次得1分。 （证明材料复印件加盖投标人公章） |
| 9 | 产品感官 | （16分） | 投标人在评标前提供2份营养包样品作为评标时的测试样品，2份*1盒/份*30袋/盒*12g/袋，每份封样包装，封条上签署质量管理部门负责人并加盖企业公章，一份用于评标现场专家评测使用，另一份由采购方留存备查。 横向比较各投标人通过样品的色泽、气味、溶解性、口感： （1）产品色泽：淡黄色或与所添加原料相符的色泽，颜色新鲜，色泽均匀，粉末状；如颜色明显暗沉或过于鲜艳，色泽不均，非粉末状此项不得分。 此项4分，评分分为三档次 第一档1分：产品色泽明显暗沉或过于鲜艳，色泽不均； 第二档2分：产品色泽有些许暗沉或过于鲜艳，色泽不均； 第三档4分：产品色泽淡黄色或与所添加原料相符的色泽，新鲜，均匀，粉末状。 （2）产品气味：气味应属于新鲜豆粉香味，或有乳粉香气。 此项4分，评分分为三档次 第一档1分：产品豆粉气味不新鲜； 第二档2分：产品豆粉香味不明显； 第三档4分：产品气味属新鲜豆粉香味，或有些许乳粉香气。 （3）产品溶解性：产品冲调后应能迅速溶解，无结块、无分层沉淀；如溶解性差，放置后有明显结块或分层此项不得分。（注：冲调过稀在底部有棕色沉淀物为富马酸亚铁，属正常现象） 此项4分，评分分为三档次 第一档1分：产品溶解较慢，有少许结块或少许分层； 第二档2分：产品溶解速度较好，但冲调后糊状不够均匀； 第三档4分：产品溶解迅速，成均匀稀薄糊状，无结块、无分层沉淀。 （4）产品口感：应当口感细腻润滑，无粗糙或砂砾感，甜味适中；如口感明显粗糙或明显过甜此项不得分。 此项4分，评分分为三档次 第一档1分：产品口感粗糙，无甜味或过甜； 第二档2分：产品口感细腻度不均匀或感到些许粗糙砂砾，很难尝出甜味或过甜； 第三档4分：产品口感细腻润滑，无粗糙或砂砾感，甜味适中。 注：如发现产品有酸馊味、哈喇味或其它异味的，产品感官分得0分。 |
| 10 | 商务评价 | （26分） | - 投标人就项目营养包参加食品安全责任保险，参加者得2分，未参加者不得分。（提供食品安全责任保险单或相关合同书，复印件加盖投标人公章） - 投标人提供的售后服务方案内容全面，售后服务包括质量问题退换货、缺少补货、应急预案和服务团队得6分。每有一项存在缺陷或漏洞的，扣1.5分，扣完为止。 - 自2020年1月1日至投标截止日，供应商每具有一项省级贫困地区儿童营养改善项目(营养包）政府采购活动业绩得1分，满分12分。 提供加盖供应商公章的中标通知书或合同复印件，（证明性文件中的中标人名称必须与供应商一致）。 - 投标人每提供一份的已执行完成或正在执行的贫困地区儿童营养改善项目评价函得1分，满分6分。 （注：评价函中评价指标须均为满意才可计数得分） |

（（注：供应商在响应文件中所有的资格文件、证明文件等，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供相应的原件现场核查，如不提供或拒绝提供则该项视为不得分）

# 竞争性磋商小组根据响应人的得分，并按得分高低排出名次，向采购人推荐排名前三名的响应人作为成交供应商。若响应人的最终得分出现相同者，由得分相同的供应商抽签确定成交人排名顺序。

磋商过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合磋商文件的报价，磋商小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12、异常情况处理

12.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

13、合同的签订

13.1质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

13.2成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

13.3采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

13.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

14、履约保证金

本项目不需要提交履约保证金。

## 四、合同格式

本项目不提供固定格式，由采购单位和中标单位协商，自行拟定。

## 采购需求

第一包采购需求：

一、型号：产后康复仪（M4R）（1台预算48000元）

硬件要求：

1 、★主机采用便携式电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

2、 操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

3、内置电池+外接电源，锂电池容量≥5000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。

4、 主机可接地线，避免电磁干扰。

5、 ≥4个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，为保证系统的稳定和功能的独立控制，4个通道要相互独立，不能是由一个通道通过分线扩展而实现的四通道。

6、★ AD采样率：≥8100Hz。

7、采样位数：≥16位。

8、★通频带：≥20Hz～490Hz (-3dB)。

9、★刺激电流强度：≥0-100mA，0.5mA可调节。

10、★电刺激脉冲宽度：≥20-980μs，10us可调节。

11、电刺激脉冲频率：≥2-240Hz，1Hz可调节。

12、 上升/下降时间：≥0s～18s。

13、差模输入阻抗≥5MΩ。

14、共模抑制比≥100dB。

软件参数：

1、 各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多达十个以上不同部位的治疗。

2、多达二十种以上的产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。

3、★ 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。

4、 可自行设置各类型肌电信号线及模板线的颜色、粗细等。

5、 ★具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少4种以上不同体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

6、 具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

7、 自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。

8、 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。

9、 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

10、系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能。

11、所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

12、 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。

二、多功能头疗床(1张预算4500元）

产品技术参数

1、电压

药循环  150-1000W ；  蒸汽机  150-1000W

2、温度

药循环  温度30-50（根据客户需求调节档位）；

蒸汽机  9档调节，建议使用档位3档（可根据客户需求调单位）

3、时间

药循环  5-8分钟 ；   蒸汽机  熏蒸15分钟左右

4、尺寸

床总长205  ；宽70 ； 高66

5、功能

药循环泡头淋头：改善头部亚健康，失眠多梦，头痛头晕，预防白发；

熏蒸：打开头皮毛囊。

第二包采购需求：

| 货物名称 | 规格 | 供应数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 婴幼儿辅食营养包 | 12 g/袋×30袋/盒 | 225000袋 | 101250元 |

营养包技术要求

项目营养包质量应当符合《食品安全国家标准 辅食营养补充品》（GB 22570-2014）的要求。

（一）项目营养包质量规格书

1.产品：婴幼儿辅食营养包。

2.包装规格：12g/袋×30袋/盒。

3.适宜人群：6-36月龄婴幼儿。

4.保质期：至少12个月。

5.感官要求：淡黄色粉状或微粒状，松散无结块，具有本品特有的滋味和气味，无异味和不良气味，不应有正常视力可见的外来异物。

6.营养成分：

| 营养素 | 标识每日份含量(12 g/袋) | 含量范围要求 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白质 (g) | - | ≥3 |
| 钙 (mg) | 200 | 180-240 |
| 铁 (mg) | 7.5 | 6.0-9.0 |
| 锌 (mg) | 3.0 | 2.4-6.0 |
| 维生素 A (μgRE) | 250 | 200-360 |
| 维生素D (μg) | 5.0 | 4.0-9.0 |
| 维生素 B1 (mg) | 0.50 | ≥0.4 |
| 维生素 B2 (mg) | 0.50 | ≥0.4 |
| 叶酸 (μg) | 75.0 | 60-150 |
| 维生素 B12 (μg) | 0.50 | ≥0.4 |

7.其他指标要求

| 污染物限量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 指 标 |  |  | 说 明 |  |  |
| 铅/（mg/kg） |  |  |  | ≤0.5 |  |  | — |  |  |
| 总砷/（mg/kg） |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐（以NaNO3计）a/（mg/kg） |  |  |  | ≤100 |  |  | a不适用于添加蔬菜和水果的产品。 |  |  |
| 真菌毒素限量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 指 标 |  |  | 说 明 |  |  |
| 黄曲霉毒素M1a(μg/kg) |  |  |  | ≤0.5 |  |  | a黄曲霉毒素M1只限于含乳类的产品。 b黄曲霉毒素B1只限于含谷类、坚果和豆类的产品。 |  |  |
| 黄曲霉毒素B1b(μg/kg) |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |
| 微生物限量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 采样方案a及限量（若非指定，均以CFU/g表示） |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
|  | n | c |  |  | m | M |  |  | a样品的分析及处理按GB4789.1执行。 |
| 菌落总数 | 5 | 2 |  |  | 1000 | 10000 |  |  |  |
| 大肠菌群 | 5 | 2 |  |  | 10 | 100 |  |  |  |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 |  |  | 0/25g | — |  |  |  |
| 脲酶活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 指 标 |  |  |  |  | 说 明 |  |
| 脲酶活性 |  |  | 阴性 |  |  |  |  | - |  |

（二）项目营养包配料要求

1．食物基质：应选用非转基因的食品原料。每袋12克的营养包中应含I类速溶豆粉至少8.4克，其质量须符合《速溶豆粉和豆奶粉》（GB/T 18738-2006）标准中的I类速溶豆粉要求及相应的食品安全标准。I类速溶豆粉应作为营养包中大豆蛋白的全部来源。

2．维生素和矿物质：

| 营养素 | 营养强化剂 |
| --- | --- |
| 维生素A | 微囊化冷水分散型粉末 |
| 维生素D | 维生素D3的微囊化冷水分散型粉末 |
| 维生素B1 | 硝酸硫胺素或盐酸硫胺素 |
| 维生素B2 | 核黄素 |
| 维生素B12 | 氰钴胺 |
| 叶酸 | 叶酸 |
| 钙 | 碳酸钙* |
| 铁 | 2.5 mg 来自乙二胺四乙酸铁钠；5 mg 为富马酸亚铁或焦磷酸铁 |
| 锌 | 氧化锌* |

注：可选择其他钙和锌的化合物，其来源应符合GB 14880 附录C要求。

（三）包装及标签标识要求

1．包装材料要求。

（1）内包装材质：采用食品包装用塑料与铝箔复合袋，材质质量应符合《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》（GB/T 28118-2011）的要求及相应的食品安全标准，其中铝层厚度应不低于7微米。

（2）纸盒：采用至少300 g/m2规格的白卡纸制作，用于包装30袋营养包，白卡纸质量应当符合《涂布纸和纸板涂布白卡纸》（GB/T 10335.3-2018）的要求。

2．标识内容要求。

（1）应当符合《食品安全国家标准辅食营养补充品》（GB 22570-2014）、《食品安全国家标准预包装食品标签通则》（GB 7718－2011）、《食品安全国家标准预包装特殊膳食用食品标签》（GB 13432－2013）标识要求；具体要求如下：

儿童营养改善项目专用

产品名称：婴幼儿辅食营养包（辅食营养补充品）。

配料表：企业根据营养包实际配料并按GB 7718-2011和GB 13432-2013列出。

适宜人群：6-36月龄婴幼儿。

净含量/规格：360 g（12 g×30 袋）。

产品标准号：GB 22570。

食用方法及食用量：每日1袋，拌入婴幼儿辅食中或直接以温开水调成糊状食用。(附使用示意图)

生产日期：

批号：

保质期：

贮存条件：置于室内阴凉干燥处保存。

注意事项：本品不能代替母乳及婴幼儿辅助食品；本品添加多种微量营养素，与其他同类产品同时食用时应注意用量。

生产商：（名称、地址、联系电话）。

营养成分表：

| 营养成分 | 每份（12g） |
| --- | --- |
| 能量(kJ) |  |
| 蛋白质(g) |  |
| 脂肪(g) |  |
| 碳水化合物(g) |  |
| 钠(mg) |  |
| 钙(mg) | 200 |
| 铁(mg) | 7.5 |
| 锌(mg) | 3.0 |
| 维生素A(μg RE) | 250 |
| 维生素D(μg) | 5.0 |
| 维生素 B1 (mg) | 0.50 |
| 维生素 B2 (mg) | 0.50 |
| 叶酸 (μg) | 75.0 |
| 维生素 B12 (μg) | 0.50 |

（2）项目专用包装应当以项目名称为主，生产企业标识为辅；

（3）以图文并茂的方式详细说明营养包用法。

3．小袋标识：产品名称，并醒目标识“儿童营养改善项目专用”字样。

4．外盒标识：在醒目位置标识“儿童营养改善项目专用”和“国家免费”字样、主办单位名称、生产商、产品名称、类别、配料、营养成分表及含量声称、适用人群、批号、生产日期、保质期、贮存条件、注意事项、图表性标识食用方法和食用量、净含量/规格、厂商地址、电话等。

5．外箱标识：醒目位置标识“儿童营养改善项目专用”和“国家免费”字样、主办单位名称、生产商、产品名称、净含量（盒/箱×袋/盒，重量 g）、生产日期和/或批号、厂商地址、电话。

三、企业生产和服务要求

（一）食品安全和质量保障措施

1.建立并运行全面的食品安全管理体系、质量管理体系、食品安全防御性计划。

2.生产企业必须具备GB 22570-2014《食品安全国家标准辅食营养补充品》技术要求的检测能力，包括感官、蛋白质、钙、铁、锌、维生素A、维生素D、维生素B1、维生素B2、叶酸、维生素B12、铅、总砷、硝酸盐、黄曲霉毒素B1和黄曲霉毒素M1；脲酶活性；菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。

3.提供项目产品检测报告

按以下要求，在项目实施后，需提供项目营养包的检验报告至省、县项目办。

（1）批次出厂检测报告。每批次检验报告项目必须包括：感官、蛋白质、钙、铁、锌、维生素A、维生素D、维生素B1、维生素B2、叶酸、维生素B12、铅、总砷、硝酸盐、黄曲霉毒素B1和/或黄曲霉毒素M1、脲酶活性、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。

（2）型式检验报告。每半年1次，第1次提供报告时间为开始供应项目营养包的前3个月内，按项目产品的相关标准要求对项目营养包进行全项检验，并提供由有资质的第三方食品检验机构出具的检验报告。

4.应按国家法律法规的规定组织生产，保障产品质量并对产品质量负责。

5.项目营养包须符合清真食品要求。

（二）服务要求

1.中标企业应当按采购合同要求负责运送项目产品至县妇幼保健计划生育服务中心。为保障营养包安全有效，营养包生产后应在3个月内配送。

2.中标企业在供货过程中，营养包出现包装破损、标签不清、污损等问题，应无条件退货。在保质期内，营养包出现感官等质量问题，经县项目管理办公室组织确认，接收方有权要求退货，原则上终止供货合同。若判定为不安全食品，应按国家相关法规处置。

3.中标企业提供电话咨询服务，解答营养包食用中遇到的问题。

四、配套资料及服务

（1）《家长知情同意书》发放对象为婴幼儿家长。规格：70gA4纸张，单面单张印刷， 1400 张；

（2）《家长使用手册》发放对象为食用营养包的婴幼儿家长。规格：128g铜版纸，正反面彩印，1400本；

（3）《宣传海报》发放对象为县、乡、村项目有关机构。规格：200g铜版纸，大对开，860mm*560mm，彩印，300张；

五、产品验收

按《食品安全国家标准辅食营养补充品》（GB 22570-2014）和项目产品技术要求进行。

正（副）本

竞争性磋商投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（盖章）

年    月    日

## 一、投标函

致：业主单位全称

1、根据贵单位           号磋商公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 二、投标授权书

致：业主单位全称

本授权书声明：                 （投标人名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 投标报价

## 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

### 五、售后服务承诺与维保方案

投标人可自行制作格式

### 六、所投货物的技术资料等

投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页

### 七、有关证明文件

一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关服务承诺函；

四、本项目磋商文件中评分办法中提到的证明材料等；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

备注：与本项目相关的所有资格文件、证明材料等，投标文件中需提供复印件加盖单位公章。