裕安区妇幼保健医疗设备及病床采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：裕FY2021H017

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

采购代理机构：安徽祥如建设工程咨询有限公司

二〇二一年七月

目    录

一、磋商公告	3

二、供应商须知前附表	6

三、供应商须知	7

四、合同格式	11

五、采购需求	12

附件：

一、投标函	21

二、投标授权书	22

三、投标报价	23

四、响应情况表	24

五、售后服务承诺与维保方案	25

六、所投货物的技术资料等	25

七、有关证明文件	25

裕安区妇幼保健医疗设备及病床采购

采购公告

安徽祥如建设工程咨询有限公司受六安市裕安妇幼保健院的委托，现对裕安区妇幼保健医疗设备及病床采购进行招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加。

一、项目名称及内容

1、项目名称：裕安区妇幼保健医疗设备及病床采购

2、项目编号：裕FY2021H017

3、项目类型：货物

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：自筹

6、项目预算：第一包：170000.00元；第二包：125000.00元

7、标段（包别）划分：分2包；具体详见采购需求。

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、投标人应提供投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证” 复印件并加盖投标人公章；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证” 复印件并加盖投标人公章；

3、本项目不接受联合体磋商；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及磋商文件获取办法

1、招标文件发售时间：自公告发布之日起至投标截止时间止

2、招标文件价格：每套人民币 0  元整。

3、招标文件获取方式：

网上下载

四、磋商时间及地点

1、磋商时间及响应文件递交截止时间：2021年  7 月 30  日  15  时  30  分；

2、磋商地点及响应文件送达地址：六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米六安市裕安区妇幼保健院后勤楼3楼会议室。

五、响应文件提交截止时间:同磋商时间

六、联系方法

（一）采购单位：项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址：六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米六安市裕安区妇幼保健院后勤楼3楼会议室。

联系人：雷主任

电  话：18756410630

（二）采购代理机构：

地址：安徽祥如建设工程咨询有限公司

联系人：李工

电话：18919706455

- 其它事项说明:

无

- 磋商保证金:

无

六安市裕安区妇幼保健院

安徽祥如建设工程咨询有限公司

2021年7月 21   日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 2 | 委托人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 项目名称 | 裕安区妇幼保健医疗设备及病床采购 |
| 5 | 项目性质 | 货物类 |
| 6 | 资金来源 | □政府投资 采购人自筹 □其他 |
| 7 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格； 2、投标人应提供投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证” 复印件并加盖投标人公章；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证” 复印件并加盖投标人公章； 3、本项目不接受联合体磋商； 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 8 | 包别划分 | 分为2包 |
| 9 | 付款方式 | 验收、安装培训合格后分两次支付。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 响应文件提交截止时间后：30天内有效 |
| 12 | 供货期 | 合同签订后20日内完成供货、运输、调试及验收。 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不需要提交履约保证金。 |
| 14 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 15 | 标书份数及封装 | 响应文件（包括技术标部分和商务标部分）正本1 份，副本2份；技术标部分、商务标部分合并封装,密封提交。 响应文件的格式及签署要求详见投标供应商须知的规定。 |
| 16 | 磋商时间及地点 | 磋商截止时间：同磋商时间 响应文件递交地点：同磋商地点 响应文件接收时间：自磋商截止时间前30分钟至磋商截止时间止 |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：北京时间2021年7 月 30 日 15 时 30 分 询价地点：六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米六安市裕安区妇幼保健院后勤楼3楼会议室 |
| 18 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 19 | 特别说明 | - 本项目第一包采购预算为：170000.00元；第二包采购预算为：125000.00元，凡报价大于或等于采购预算的为无效报价。 |
| 20 | 中标服务费 | 本项目招标代理服务费及专家评审劳务费由成交人支付，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。成交单位在领取成交通知书前需向采购代理机构支付代理服务费、专家评审劳务费；代理服务费具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准计取，不足2000元的按2000元收取。评标服务费按照实际发生的为准（无票）。 |

## 三、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的项目。

- 合格的供应商

2.1详见磋商公告供应商资格条件。

- 供应商参与磋商活动的费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.2如果采购文件中有要求的品牌或型号，是采购人根据项目需要推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商的响应文件不得低于磋商文件的采购要求，必须保证项目整体性能的实现。

5、竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购单位可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购单位对供应商质疑的答复和对竞争性磋商文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于六安市裕安区妇幼保健院网站。答疑、补遗是竞争性磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将发布在六安市裕安区妇幼保健院网站，不再另行通知。

6、投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，非胶装式的装订按废标处理。

6.2供应商应提供一式叁份投标文件（一份正本，二份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

6.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

6.4投标单位不可将全部或部分中标业务分包或外包，否则视同违约；

7、投标报价

7.1投标报价表上的价格为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。

7.2本次招标只允许一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

8、证明文件

★供应商在投标文件中的资格文件、证明文件等，按初审资格审核要求。

9、投标保证金：无

10、磋商

10.1在采购公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与磋商，并于投标截止时间前到场签到、递交投标文件、原件。

10.2磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

11、评审:

本项目采用综合评分法

1.综合评分法是在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。满分为100分，具体分值如下：

| 类别 | 技术部分得分（%） | 商务部分得分（%） |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 |

2、磋商小组首先对所有供应商初审，最终对供应商的初审结论分为通过和未通过。

评委独立评审后，磋商小组对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效响应文件。磋商小组按下表内容进行初审。

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照的复印件或影印件 |
| 2 | 医疗器械经营许可证或备案凭证 | 合法有效 |  | 提供证明材料 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 授权委托书 | 原件，符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加竞争性磋商的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 5 | 标书规范性 | 响应文件封装、数量符合磋商文件要求。响应文件不得有编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。 |  |  |
| 6 | 标书响应情况 | 付款响应、供货期限响应等。 |  |  |
| 7 | 其他要求 | 磋商文件列明的其他要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（一）商务部分（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

技术部分（70分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 参数 | （40分） | 评标委员会根据投标人所提供的产品技术参数响应程度进行评定。 投标产品完全满足“技术要求”内容中所有技术参数和规格要求的，得40分。 （1）技术规格要求中带“*”为重要参数，一项负偏离扣6分，扣完为止。 （2）其他为一般参数（除“*”号参数以外的参数），有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （“*”号参数须在标书中提供相关证明材料，不提供的视为不响应）。 |
| 2 | 综合评价 | （10分） | 根据投标产品的知名度、美誉度和市场认可度进行综合评价。优得8-10分，良得4-7分，一般得1-3分。 |
| 3 | 售后服务方案及承诺 | （12分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案、验收方案及供货安装调试方案、培训方案的情况，优秀的得6分，良好的得3分，一般的得1-2分，差的得0分。（6分） 2、提供由生产厂家原厂对本项目的授权证书及售后服务承诺书各得3分，非原厂厂家售后不得分。（6分） |
| 4 | 业绩 | （8分） | 每提供一份近三年内（以合同签订时间为准）的同品牌同型号设备销售合同得2分，满分8分 |

（（注：供应商在响应文件中所有的资格文件、证明文件等，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供相应的原件现场核查，如不提供或拒绝提供则该项视为不得分）

# 竞争性磋商小组根据响应人的得分，并按得分高低排出名次，向采购人推荐排名前三名的响应人作为成交供应商。若响应人的最终得分出现相同者，由得分相同的供应商抽签确定成交人排名顺序。

磋商过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合磋商文件的报价，磋商小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12、异常情况处理

12.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

13、合同的签订

13.1质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

13.2成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

13.3采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

13.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

14、履约保证金

本项目不需要提交履约保证金。

## 四、合同格式

本项目不提供固定格式，由采购单位和中标单位协商，自行拟定。

## 采购需求

第一包采购需求：

| 名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频电刀 | 台 | 1 | 110000 | 原装进口 |
| 耳鼻喉科诊疗台 | 套 | 1 | 40000 | 标准配置 |
| 妇科综合手术台 | 台 | 1 | 20000 | 电动 |

高频电刀参数

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 高档次智能化高频电刀，多种电切电凝模式，能满足手术室对电刀的所有需求。 |
| 2 | 单极切割： 10～300瓦可调，纯切、混切最大输出功率均可达到300W，均有4种以上作用效果可调 |
| 2.1 | 自动切割：适用于各类普外科手术需求，功率10~300W可调，匹配阻抗500欧 |
| 2.2 | 高能切割：适用于水下切割（例如TUR、使用汽化电极的TUVP、宫腔镜手术及关节内镜手术）及高脂肪组织切割，功率10~300W可调，匹配阻抗500欧 |
| ★3 | 双极电切：电刀主机必须具备双极电切功能，适用于内窥镜手术及神经外科耳鼻喉科等手术，功率1~100W可调.匹配阻抗500欧 |
| 4 | 单极凝血：具有三种以上电凝模式 |
| ★4.1 | 喷射电凝: 高效率的非接触式电凝，电凝深度受到控制。非常适合大面积弥散性出血或浅表组织失活，功率5~120W可调，匹配阻抗500欧，最大高频峰值电压≤4300伏.必须提供中文说明书复印件或产品彩页证明喷射电凝最大高频峰值电压≤4300伏。中标后必须提供中文说明书原件. |
| 4.2 | 强力电凝：用于点状的深部凝血，功率5~120W可调，匹配阻抗500欧， |
| 4.3 | 快速电凝：快速的电凝效果，适用快速电凝止血手术，功率5~200W可调，匹配阻抗500欧， |
| 4.5 | 柔和电凝：适用于精细手术，功率5~200W可调，匹配阻抗50欧， |
| 5 | 双极电凝模块技术参数 |
| 5.1 | 电凝功率：功率1~120瓦内可调 |
| 5.2 | 具备3种以上双极电凝效果模式调解，防止器械与组织粘连，并减少组织碳化 |
| 5.3 | 具备两种启动方式：脚踏开关启动、自动启动(或手动启动) |
| 6 | 二种电切调节功能：电压调节，电弧调节 |
| ★7 | 电刀主机在原有基础上必须能升级同品牌氩气刀及同品牌水刀模块。提供同品牌水刀注册证复印件或者产品彩页证明。中标后提供加盖厂家公章的水刀注册证复印件证明。 |
| 8 | 具备程序储存功能：可存储10组程序。 |
| 9 | 具有错误代码存储功能：自动显示错误，错误报告和错误说明，同时便于远程诊断维修 |
| ★10 | - 主机必须是中文操作界面。提供证明 |
|  | 配置 |
| 1 | 电刀主机 1台 |
| 2 | 负极板连线 1根 |
| 3 | 一次性负极板 20片 |
| 4 | 双脚踏开关 1台 |
| 5 | 单脚踏开关 1台 |

妇科综合手术台

该床适用于产妇分娩及施行妇产科手术，也可用于胸腹、会阴、泌尿等一般外科手术

采用先进电动推杆，整体升降，前后倾，背板上下折均为电动操作，性价比更高。腿板可脱卸，配有隐藏不锈钢污物盆，方便医务人员操作。

底盘壳均为不锈钢材料制作。

电动产床具有综合多能、操纵方便、安全可靠、噪音低的优点。

| 台面最高（含垫） | 940±20mm | 电动控制 |
| --- | --- | --- |
| 台面最低（含垫） | 690±20mm |  |
| 前倾 | 20º±5 | 电动控制 |
| 后倾 | 25 º±5 |  |
| 背板上折 | 60 º±5 | 电动控制 |
| 背板下折 | 12 º±5 |  |
| 电源电压 | AC220V±10% 50HZ |  |
| 包装体积 | 1440*840*970(mm) |  |

耳鼻喉科诊疗台技术参数

一、耳鼻喉科诊疗台：

1、大理石复合台面：外观大气，采用优质钢板数控工艺压一次性成型，经烤漆而成，油漆层平整光洁，色泽均匀、耐腐蚀、防渗透、易清洁，机箱外门采用磁吸设计，操作保养便捷安全等特点。

2、系统：监测污液.污物瓶.人工排污

3、喷雾枪：2直1弯， 手感好，喷雾效果好，无滴水现象，不易堵塞

4、吸引枪：吸力范围可调,配有不同管径的吸管

5、观片灯:1套，机挂式

6、照明灯：可旋转.

7、除雾装置：自动加温和停止

8、小药瓶：医用玻璃小药瓶,60ml

9、不锈钢罐：φ80mm×80mm

10、器械盘：可高温高压消毒

11、正负压泵：落地式超静音设计

12、内置式污物处理箱更人性化。

二、产品配置：

1.喷雾枪：3把

2.吸引枪：1把

3.欧式管吹枪：1把

4.射灯：1个

5.正负泵：1套

6.排污系统：1套

7.除雾装置：1副

8.小药瓶：4个

9.不锈钢罐：2个

第二包采购参数：

| 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇科病床 | 张 | 5 | 1800 | 双摇头、带饭桌 |
| 外科病床 | 张 | 10 | 1800 | 双摇头、带饭桌 |
| 中医科病床 | 张 | 12 | 2300 | 加轮子，近似成人尺寸 |
| 普儿科病床 | 张 | 11 | 2300 | 加轮子，近似成人尺寸 |
| 床头柜 | 张 | 46 | 450 | 加不锈钢台面 |
| 床垫 | 床 | 38 | 300 |  |
| 手术对接车 | 张 | 2 | 6500 |  |

中控双摇床

技术参数及要求：

1.尺寸要求：2150*960*500mm，双层框架结构设计。（病床需提供权威机出具的第三方检验报告*）

2.床头、床尾采用ABS注塑成型, 床头、床尾可随意拆卸方便操作,床尾外侧配病历卡插槽，可兼做CPR板应急使用。（床头板需提供有效的第三方检测报告*）

3.床框采用40mm*80mm*1.2㎜优质矩形钢管焊接制成。（均为激光切管切板一体机切割，投标文件中提供设备工作状态彩色图片及设备采购发票复印件，注明页码*）

4.床面:采用厚1.2mm优质冷轧钢板冲压成型,采用双支撑卸力结构，均匀分散压力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松。背位、足位、支撑连接件全部采用3.0mm厚钢板冲压成型，支撑臂主轴采用3mm厚钢管无缝焊接。经抛丸除锈后高温静电喷塑.(采用焊接机器人自动焊接，提供设备工作状态彩色图片及采购发票复印件，并注明页码以及有第三方床面板24小时盐雾实验报告*）
5.床腿采用50mm*50mm*1.2㎜厚的钢制矩管焊接制成，可承重240KG以上

6.病床整体经抛丸除锈后静电喷塑,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,固着牢固不易脱落,附着力须达到一级标准

7.床头、床尾都可抬高，病床通过丝杆操作升降,背板上折角度0~85°,腿板上折角度0~40°

8.摇杆把手采用ABS伸缩式,丝杆采用万向联轴节结构,安全可靠使用无噪音，采用隐藏式把手设计,防尘结构、保障使用顺畅。

10.病床两侧配置铝合金折叠式六档护栏,护栏带有锁件、防夹手装置,使用方便、安全。

11.床尾配有ABS阻尼式翻板餐桌,餐桌面使用全新ABS材料整体注塑成型；餐桌支架使用优质冷轧型材制作，经抛丸除锈后静电喷塑,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,固着牢固不易脱落,附着力达到一级标准。（提供塑粉的第三方检测报告*）

12.脚轮使用高强度、高耐磨性的5寸中控脚轮，使床体在移动及定位灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。底部配置杂物架。（提供脚轮的谱尼检测报告*）

儿童床（单摇）

一、主要技术参数:

| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形长度 | 2150mm | 床面长度 | 1950mm |
| 外形宽度 | 960mm | 床面宽度 | 900mm |
| 外形高度 | / | 床面高度 | 500mm |
| 靠背角度 | 0~80° | 背框外形尺寸 | 720mm*800mm |
| 最大载荷 | 240kg | 净重量 | 65kg |

二、性能及结构特点：

1.整床由床面板、护栏、头板组件、尾板组件、丝杠传动机构、ABS摇柄组成。（病床需提供权威机出具的第三方检验报告*）

2.床体经抛丸除锈后，采用静电喷涂技术处理,床体外形整齐，无锋棱毛刺，便于清洁。（提供塑粉的第三方检测报告*）

3.床框采用40mm*80mm*1.2mm方管（均为激光切管切板一体机切割，投标文件中提供设备工作状态彩色图片及设备采购发票复印件，注明页码*）

4.床面板采用优质1.2mm钢板整体冲压成型,摆放间隔不大于35mm、美观大方、结实耐用。(采用焊接机器人自动焊接，提供设备工作状态彩色图片及采购发票复印件，并注明页码以及有第三方床面板24小时盐雾实验报告*）

5.采用不锈钢复合式ABS床头板，弧线形设计，拆卸方便，便于清洗；配置病人信息卡插槽，兼做CPR板应急使用。面板配以花样图案，营造温馨舒适的氛围。（床头板需提供有效的第三方检测报告*）

6.传动升降系统：丝杠采用ABS强化塑料防尘套筒，使用寿命长，双向到位脱扣极限保护装置,防止丝杠到头后继续摇动对床体造成的伤害。

7.采用全覆式铝合金护栏，护栏长度不小于1800mm,高度400mm. 表面氧化硬化处理.金属护栏支柱，按键式快速定位开关操作方便，加强冷轧金属材料连接件增加了护栏强度，使用时更加牢固可靠。护栏落下低于床面，落下护栏便于病人上下床。

8.功能：床面对角配置输液架插孔2个，护理、输液等功能。

床垫

性能及结构特点：

1. 面料：牛津防水布；

2. 内填充物：4cm棕丝+4cm高弹海绵，经过喷胶高温压制而成，无毒，无异味，抗螨虫。海绵抗氧化。外罩做工针距3-5mm拉链。拉头为PU塑料，耐磨耐拉；（提供有效的第三方机构出具的检测报告*）

3. 面料颜色：绿色

4. 床垫尺寸：与床配套

5.特点：易于拆装更换，便于擦洗护理。

ABS床头柜

一、主要技术参数:

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 外形长度 | 480mm |
| 外形宽度 | 480mm |
| 外形高度 | 760mm |
| 最大载荷 | ≥50Kg |
| 净重量 | ≥13Kg |

二、性能及结构特点：

- 采用优质ABS工程塑料注塑成型后，装配而成，具有抗冲击、耐老化、韧性高等特点。顶部面板加装优质不锈钢板（厚度≥0.7mm），紧密贴合面板。

- 结构：采用全塑结构设计生产，由顶板、抽拉式餐板、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成，美观、轻巧、结构牢固。

ABS对接车

主要技术参数：

1.规格

产品规格：3650*650*（640/970）mm

内车：1800*650* (495/800)mm

外车：1800*650* (495/800)mm

移动床面：1900*630mm

2 .外观

2.1 手术对接车的外形应整齐，表面无锋棱、毛刺、疤痕等缺陷。

2.2 手术对接车的焊缝均匀，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷。

2.3手术对接车的金属制件镀层应符合YY0076-1992中规定的IV类镀层要求。

2.4 手术对接车的外表涂漆应均匀、光滑。

2.5 手术对接车护栏、床板外观应光滑、平整，无飞边等缺陷。

2.6 手术对接车的床面设计具有良好的透气性。

3.配置

PP护栏、PP塑料床面，铝合金轨道车架，304不锈钢四爪输液架，5寸碟刹静音脚轮。

4  配合

4.1 手术对接车的配合部分能更换，装卸方便。

4.2 手术对接车装配后，固定牢靠，无松动滑脱现象。

4.3 手术对接车装配后，转动灵活、平稳，无杂声、卡塞和变形现象。

4.4 手术对接车脚轮具有弹性，滑行时无噪音且转动灵活，行使宁静。

4.5手术对接车的折弯处的管子外径最小尺寸与最大尺寸之比大于0.92。

5  操作部分

5.1 手柄按照顺时针旋转，则整个床体上升，反之，则下降。

5.2 空载时，手柄起动力矩不大于2N·m，试验重量为2kg。

5.3床面转移时，平稳可靠，无剧烈晃动。

5.4 内外车对接后，连接牢固，水平任何方向施加外力无滑脱现象。

5.5 移动床面与内/外车固定后，任何方向施加外力无滑脱现象。

5.6背部升降装置采用可控气动弹簧，260N配重标准符合人体靠背支撑重量，304不锈钢把手控制背部升降位置。

6  承重

6.1 手术对接车静置在水平面上，当床面均匀承受250kg重物后，其凹度小于50mm，撤掉重物后，床面残留凹度量小于3mm，各部位无异常现象。

6.2 手术对接车在加载185kg时，能正常工作。

正（副）本

竞争性磋商投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（盖章）

年    月    日

## 一、投标函

致：业主单位全称

1、根据贵单位           号磋商公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 二、投标授权书

致：业主单位全称

本授权书声明：                 （投标人名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 投标报价

## 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 (附分项报价） | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

### 四、技术响应

（格式自拟）

### 五、售后服务承诺与维保方案

投标人可自行制作格式

### 六、所投货物的技术资料等

投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页

### 七、有关证明文件

一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关服务承诺函；

四、本项目磋商文件中评分办法中提到的证明材料等；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

备注：与本项目相关的所有资格文件、证明材料等，投标文件中需提供复印件加盖单位公章。