裕安区妇幼保健院静态心电系统采购

竞争性磋商文件

采购编号：裕FY2021H029

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

采购代理机构：安徽祥如建设工程咨询有限公司

二〇二一年九月

目    录

一、磋商公告	3

二、供应商须知前附表	6

三、供应商须知	7

四、合同格式	11

五、采购需求	12

附件：

一、投标函	21

二、投标授权书	22

三、投标报价	23

四、响应情况表	24

五、售后服务承诺与维保方案	25

六、所投货物的技术资料等	25

七、有关证明文件	25

裕安区妇幼保健院静态心电系统采购公告

安徽祥如建设工程咨询有限公司受六安市裕安妇幼保健院的委托，现对裕安区妇幼保健院静态心电系统采购进行招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加。

一、项目名称及内容

1、项目名称：裕安区妇幼保健院静态心电系统采购

2、项目编号：裕FY2021H029

3、项目类型：货物

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：自筹

6、项目预算：295500.00元。

7、标段（包别）划分：不分包。

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、投标人应提供有效期内的营业执照；

3、投标人的《医疗器械经营许可证》 或《备案凭证》

3、本项目不接受联合体磋商；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及磋商文件获取办法

1、招标文件发售时间：自公告发布之日起至投标截止时间止

2、招标文件价格：每套人民币 0  元整。

3、招标文件获取方式：

网上下载

四、磋商时间及地点

1、磋商时间及响应文件递交截止时间：2021年10 月 11 日  15时  30  分；

2、磋商地点及响应文件送达地址：六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米六安市裕安区妇幼保健院后勤楼3楼会议室。

五、响应文件提交截止时间:同磋商时间

六、联系方法

（一）采购单位：项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址：六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米六安市裕安区妇幼保健院行政楼3楼会议室。

联系人：雷主任

电  话：18756410630

（二）采购代理机构：

地址：安徽祥如建设工程咨询有限公司

联系人：李工

电话：18919706455

- 其它事项说明:

无

- 磋商保证金:

无

六安市裕安区妇幼保健院

安徽祥如建设工程咨询有限公司

2021年9月  30日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 2 | 委托人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 项目名称 | 裕安区妇幼保健院静态心电系统采购 |
| 5 | 项目性质 | 货物类 |
| 6 | 资金来源 | □政府投资 采购人自筹 □其他 |
| 7 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格； 2、投标人应提供有效期内的营业执照； 3、投标人的《医疗器械经营许可证》或《备案凭证》 4、本项目不接受联合体磋商； 5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 8 | 包别划分 | 不分包 |
| 9 | 付款方式 | 验收、安装培训合格后分两次支付。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 响应文件提交截止时间后：30天内有效 |
| 12 | 供货期 | 合同签订后20日内完成供货、运输、调试及验收。 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不需要提交履约保证金。 |
| 14 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 15 | 标书份数及封装 | 响应文件（包括技术标部分和商务标部分）正本1 份，副本2份；技术标部分、商务标部分合并封装,密封提交。 响应文件的格式及签署要求详见投标供应商须知的规定。 |
| 16 | 磋商时间及地点 | 磋商截止时间：同磋商时间 响应文件递交地点：同磋商地点 响应文件接收时间：自磋商截止时间前30分钟至磋商截止时间止 |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：北京时间2021年10月11日 15 时 30 分 询价地点：六安市裕安区将军路六安振华职业中专学校金寨路西侧约30米六安市裕安区妇幼保健院后勤楼3楼会议室 |
| 18 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 19 | 特别说明 | - 本项目采购预算为：295500.00元；凡报价大于或等于采购预算的为无效报价。 |
| 20 | 中标服务费 | 本项目招标代理服务费及专家评审劳务费由成交人支付，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。成交单位在领取成交通知书前需向采购代理机构支付代理服务费、专家评审劳务费；代理服务费具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准计取，不足2000元的按2000元收取。评标服务费按照实际发生的为准（无票）。 |

## 三、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的项目。

- 合格的供应商

2.1详见磋商公告供应商资格条件。

- 供应商参与磋商活动的费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.2如果采购文件中有要求的品牌或型号，是采购人根据项目需要推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商的响应文件不得低于磋商文件的采购要求，必须保证项目整体性能的实现。

5、竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购单位可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购单位对供应商质疑的答复和对竞争性磋商文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于六安市裕安区妇幼保健院网站。答疑、补遗是竞争性磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将发布在六安市裕安区妇幼保健院网站，不再另行通知。

6、投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，非胶装式的装订按废标处理。

6.2供应商应提供一式叁份投标文件（一份正本，二份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

6.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

6.4投标单位不可将全部或部分中标业务分包或外包，否则视同违约；

7、投标报价

7.1投标报价表上的价格为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。

7.2本次招标只允许一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

8、证明文件

★供应商在投标文件中的资格文件、证明文件等，按初审资格审核要求。

9、投标保证金：无

10、磋商

10.1在采购公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与磋商，并于投标截止时间前到场签到、递交投标文件、原件。

10.2磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

11、评审:

本项目采用综合评分法

1.综合评分法是在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。满分为100分，具体分值如下：

| 类别 | 技术部分得分（%） | 商务部分得分（%） |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 |

2、磋商小组首先对所有供应商初审，最终对供应商的初审结论分为通过和未通过。

评委独立评审后，磋商小组对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效响应文件。磋商小组按下表内容进行初审。

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照、医疗器械经营许可证或备案凭证 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照的复印件或影印件 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 授权委托书 | 符合磋商文件要求 |  | 法定代表人参加竞争性磋商的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 4 | 标书规范性 | 响应文件封装、数量符合磋商文件要求。响应文件不得有编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、供货期限响应等。 |  |  |
| 6 | 其他要求 | 磋商文件列明的其他要求 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

（一）商务部分（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

技术部分（70分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 参数 | （40分） | 评标委员会根据投标人所提供的产品技术参数响应程度进行评定。 投标产品完全满足“技术要求”内容中所有技术参数和规格要求的，得40分。 （1）技术规格要求中带“*”为重要参数，一项负偏离扣6分，扣完为止。 （2）其他为一般参数（除“*”号参数以外的参数），有一项负偏离扣3分，扣完为止。 （“*”号参数须在标书中提供相关证明材料，不提供的视为不响应）。 |
| 2 | 综合评价 | （10分） | 根据投标产品的知名度、美誉度和市场认可度进行综合评价。优得8-10分，良得4-7分，一般得1-3分。 |
| 3 | 售后服务方案及承诺 | （12分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案、验收方案及供货安装调试方案、培训方案的情况，优秀的得6分，良好的得3分，一般的得1-2分，差的得0分。（6分） 2、提供由生产厂家原厂对本项目的授权证书及售后服务承诺书各得3分，非原厂厂家售后不得分。（6分） |
| 4 | 业绩 | （8分） | 每提供一份近三年内（以合同签订时间为准）的同品牌同型号设备销售合同得2分，满分8分 |

（（注：供应商在响应文件中所有的资格文件、证明文件等，投标文件中提供复印件加盖公章，开标时提供相应的原件现场核查，如不提供或拒绝提供则该项视为不得分）

# 竞争性磋商小组根据响应人的得分，并按得分高低排出名次，向采购人推荐排名前三名的响应人作为成交供应商。若响应人的最终得分出现相同者，由得分相同的供应商抽签确定成交人排名顺序。

磋商过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合磋商文件的报价，磋商小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12、异常情况处理

12.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

13、合同的签订

13.1质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

13.2成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

13.3采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%；采购单位每年可以自主支付的维保金不得不超过成交额的5%。

13.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

14、履约保证金

本项目不需要提交履约保证金。

## 四、合同格式

本项目不提供固定格式，由采购单位和中标单位协商，自行拟定。

## 采购需求

| 名称 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态心电系统 | 套 | 1 | 48000 |
| 静态数字式心电图机 | 台 | 9 | 247500 |

- 系统功能配置模块：预算48000

业务基本功能：

1、可接入临床信息数据流（对接HIS，电子病历、电子签名），实现数据流和工作流闭环。 2、★实现医院全流程电子化服务，包含预约、分诊，叫号，任务诊断、病例管理、统计分析、实时监护等。 3、支持分级诊断，院内转诊，实现中心医院和分院多级部署。 4、支持电生理数据归档、质控及管理。数据经过归档后，在科室内实现数字化管理和院内数据共享。

★人工智能诊断分析：

- 心电数据可由人工智能自动诊断分析，可提供相关国家医疗管理机构出具的证明材料。 - 人工智能自动诊断分析可对＞100种心电事件进行分析。 - 人工智能自动诊断分析算法能够根据年龄和性别进行自适应处理。 - 人工智能自动诊断分析算法支持对全导联和肢体导联进行分析。 - 人工智能自动诊断分析算法准确率通过了CSE权威数据库测试，可提供相关证明材料。

预约管理：

- 可与医院信息系统对接，获取病人信息及检查申请单，减少医护人员手动输入操作，提高工作效率。 - 对机构下所有的预约登记信息进行集中化管理。可对预约信息进行新建、删除、修改、生成预约申请单、搜索等多种操作。 - 支持加急处理，加急图标突出显示，便于用户对加急的患者优先进行检查。

分诊叫号：

- 自带分诊叫号软件，支持系统语音播报，实现合理分配，排队有序，急诊优先。 - 支持对待分诊患者和已分诊患者信息分开显示，避免用户操作混乱。 - 支持对待分诊病人分配检查室。 - 支持过号重排。

数据采集：

1、★提供多种获取心电分析数据的方式：将本地磁盘或者移动硬盘的病人数据进行导入（数据格式：HL7、DICOM等）；设备端采集上传数据；通过串口和网口直接连接心电图机，远程控制设备端采集上传数据。 2、流程自定义，支持跳过预约、候诊叫号流程，直接在检查室新建病人信息后，进行数据采集。 3、支持在采集端将病情严重或紧急的患者设置为加急诊断。 4、可查看检查记录进度流程图，方便医护人员对整体进度的把控。 5、★采集工作站支持实时显示9/12导联+节律波形，便于用户查看。 6、采集异常事件可提供文字及图形化提示，如：导联脱落。 7、检查列表支持加急图标的显示，便于检查中心的医生判断处理优先级。

诊断中心：

1、★诊断任务集中化管理。用户可登录医生工作站或Web端审核报告。 - ★诊断任务列表可显示加急状态和AI分析危急值图标，便于诊断优先级判断。 - 支持对待审核的报告进行诊断锁定，避免多人同时处理一份报告。 - 疑难病例可转给本机构其他医生进行审核，提高诊断质量。 - 可设置为诊断任务转给其他医疗机构或科室，实现分级转诊。 - 可对已经诊断的报告在规定时间内拉回重新诊断。

★静态心电分析：

- 静态心电分析支持心电向量、QT离散度、频谱心电、高频心电、HRV、心电事件、ST-MAP等高级分析功能。 - 可查看静态心电波形数据的平均模板、节律波形、放大波形等。 - 支持查看及修改静态心电数据测量值HR、PR、Pd、QRS、QRS ax、QT/QTc、RV5/SV1等。同时，可按照导联类型查看P、P’、P-R等详细测量值。 - 支持同屏对比功能，对比患者历史静态心电检查数据，便于观察患者术前、术后心电图的变化情况。 - 分析工具：电子测量平行和垂直尺（测量精度达毫秒/微伏级）、波形移动工具、调整波形显示工具（波形格式、波速、增益、放大倍数）、导联左右反转工具、滤波器（基线漂移滤波、肌电/低通滤波、工频滤波）等。 - 具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可直接修正，无需重复采集。 - 提供标准诊断术语库，可添加自定义术语库，便于用户快速下诊断结果。 - 工作站支持10s~5min全时长心电波形自动AI分析。同时可以根据需要选择打印的波形片段。 - 支持重分析。 - 心电事件分析支持直方图显示，事件片段图加入报告功能。

业务管理：

- 机构、用户和设备管理： 1.1可实现机构、用户、设备进行统一集中化管理。 1.2提供用户权限管理服务，可设置多层级的角色权限。保证用户操作安全。 1.3能够设置多级机构的转诊关系、根据不同机构的权限配置诊断工作站。 - 绩效管理： 2.1从多维度（时间、检查项目、机构或者个人等）对工作量进行统计分析。统计结果可支持EXCEL、TXT、JPG等多种形式导出，可直观的展示统计结果，便于未来科研教学使用。 - 平台运营管理： 3.1提供大屏显示系统，用于显示业务仪表盘，和各种统计数据，包括：诊断量、阳性率、门诊率及病房率、疾病种类分布、月度危急病例统计数据等。 - 数据管理： 4.1实现所有原始数据心电图波形的自动保存，方便调阅、查询。 4.2提供标准的诊断术语库，同时可添加自定义术语库，便于用户快速下诊断结果 - 病例管理： 5.1支持对归档病例进行电子化管理和集中存储，可查看报告及原始数据。 5.2 能够对完成审核的报告进行质控，提高诊断质量。 5.3支持对报告模板自定义，根据医院要求进行个性化设计。 5.4支持对典型病例进行收藏，方便科研论文编辑、教学使用。 5.5可对病例危急值进行管理，支持阈值配置，调整危急等级。 6、电生理报告管理： 6.1实现对电生理检查报告的获取、共享和质控，可修改报告诊断结论。 6.2支持电生理报告格式用户自定义。

网络数据安全

- 自动注销：登录超时设置、最大非法登录次数设置、密码过期判断等。 - 授权：产品具有权限可配置功能，系统管理员可通过该功能，灵活配置用户的操作权限，进行交互的权限管理 - 保证数据存储安全性采用数据容灾备份等核心技术。 - 保证数据处理安全性包括操作日志的记录等核心技术。 - 系统对用户账号ID和密码进行用户身份验证，验证成功后登录系统进行操作 - 支持账户锁定，避免账户密码泄露后，非法用户登录。

- 二、硬件设备技术参数：9台预算247500

静态数字式心电图机

- ★10英寸高清彩色TFT屏,全触摸设计，同时显示十二导心电波形 - 采用满足欧洲CSE及美国AHA数据库要求的人工智能诊断算法，测量分析结果更准确，更可靠 - 浮地输入，除颤效应防护和起搏脉冲抑制电路设计 - 轻触式按键开机和全触摸屏功能选择双重输入方式，操作轻松简便，支持中文输入 - 前十秒打印功能，方便医生打印异常心电波形 - 支持明尼苏达码 - 支持60秒、180秒心率失常分析模式 - 可手动输入心率上限，超过则报警 - 可手动输入自动关机时间和屏保时间 - 支持一键加急模式，上传数据带加急信息，方便诊断端紧急处理 - 可通过网络接口与计算机通信；具有自动上传功能 - 可输入被检查者临床信息：内容包括姓名、技师、药物、医生、医疗机构、编号、病床号、种族、科室、血压（收缩压和舒张压）、身高、性别、年龄、体重等14项临床信息，操作方便快捷 - 图例存储功能：可存储超过8000个图例，对存储图例进行波形回放，打印，可配SD卡或者U盘 - 支持条码扫描、U盘存储、直接外接打印机打印A4纸报告 - ★具备远程诊断功能，一键完成采集和上传，接收，通过网络对接同品牌智能心电图分析系统，提供心电辅助诊断，心电诊断功能符合国三类医疗器械管理规范（提供注册证） - 远程诊断模式下支持接收诊断后的报告自动打印功能 - ★具备内置镜头，对条形码/身份证扫描病人信息录入 - 定标电压: 1mV±2% - ★耐极化电压: ±900mV - 数据采样率: 1.0ms(1000Hz) - A/D位数: 24bits - ★频 响: 0.05Hz~300Hz (-3dB) - 时间常数: >3.2秒 - 噪声电平: ≤12µVp-p - ★共模抑制比: 140dB - 可选配打印和充电双功能底座，形成打印工作站

正（副）本

竞争性磋商投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（盖章）

年    月    日

## 一、投标函

致：业主单位全称

1、根据贵单位           号磋商公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式叁份，其中正本一份、副本贰份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

## 二、投标授权书

致：业主单位全称

本授权书声明：                 （投标人名称）的         （法人代表姓名）授权           （被授权人的姓名）为我方就     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 投标报价

## 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

### 四、技术响应

（格式自拟）

### 五、售后服务承诺与维保方案

投标人可自行制作格式

### 六、所投货物的技术资料等

投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页

### 七、有关证明文件

一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关服务承诺函；

四、本项目磋商文件中评分办法中提到的证明材料等；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

备注：与本项目相关的所有资格文件、证明材料等，投标文件中需提供复印件加盖单位公章。