裕安区妇幼保健院CT造影注射装置及医用显示器采购

竞争性磋商文件

采购编号：裕FY2023H019

采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

采购代理机构：六安鑫祺工程项目管理有限公司

二〇二三年十月

目    录

一、采购公告	3

供应商须知	5

二、采购合同	12

三、采购需求	13

四、评分标准	14

五、响应文件格式	15

裕安区妇幼保健院CT造影注射装置及医用显示器采购公告

六安鑫祺工程项目管理有限公司受六安市裕安妇幼保健院的委托，现对裕安区妇幼保健院CT造影注射装置及医用显示器采购项目进行招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加。

一、项目名称及内容

1、项目名称：裕安区妇幼保健院CT造影注射装置及医用显示器采购

2、项目编号：裕FY2023H019

3、项目类型：货物

4、项目单位：六安市裕安区妇幼保健院

5、资金来源：自筹

6、项目预算：150000.00元。

7、标段（包别）划分：不分包。

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

①投标人应提供有效期内的营业执照；

②投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证” 复印件并加盖投标人公章；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证” 复印件并加盖投标人公章；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及磋商文件获取办法

招标文件获取方式：网上下载

四、磋商时间及地点

1、磋商时间及响应文件递交截止时间：2023年10月26日15时30分；

2、磋商地点及响应文件送达地址：六安市裕安区将军路将军路345号六安市裕安区妇幼保健院行政楼3楼会议室。

五、响应文件提交截止时间:同磋商时间

六、联系方法

（一）采购单位：六安市裕安区妇幼保健院

地址：六安市裕安区将军路345号六安市裕安区妇幼保健院

联系人：杨主任

电  话：18365541388

（二）采购代理机构：

地址：六安鑫祺工程项目管理有限公司

联系人：李工

电话：18919706455

- 其它事项说明:

无

- 磋商保证金:

无

六安市裕安区妇幼保健院

六安鑫祺工程项目管理有限公司

2023年10月16日

- 二、供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 2 | 委托人 | 六安市裕安区妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 六安鑫祺工程项目管理有限公司 |
| 4 | 项目名称 | 裕安区妇幼保健院CT造影注射装置及医用显示器采购 |
| 5 | 项目性质 | 货物类 |
| 6 | 资金来源 | □政府投资 采购人自筹 □其他 |
| 7 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： ①投标人应提供有效期内的营业执照； ②投标产品生产厂家的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证” 复印件并加盖投标人公章；投标人的“医疗器械经营备案凭证” 或“医疗器械经营企业许可证” 复印件并加盖投标人公章； 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； (3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 8 | 包别划分 | 不分包 |
| 9 | 付款方式 | 交货调试验收完成后付至合同款的95%，余5%作为质保金，质保期一年。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 响应文件提交截止时间后：30天内有效 |
| 12 | 供货期 | 合同签订后20日内完成供货、运输、调试及验收。 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不需要提交履约保证金。 |
| 14 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 15 | 标书份数及封装 | 响应文件（包括技术标部分和商务标部分）正本1 份，副本2份；技术标部分、商务标部分合并封装,密封提交。 响应文件的格式及签署要求详见投标供应商须知的规定。 |
| 16 | 磋商时间及地点 | 磋商截止时间：同磋商时间 响应文件递交地点：同磋商地点 响应文件接收时间：自磋商截止时间前30分钟至磋商截止时间止 |
| 17 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：北京时间2023年10月26日15时30分 询价地点：六安市裕安区将军路345号六安市裕安区妇幼保健院行政楼3楼会议室 |
| 18 | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
| 19 | 特别说明 | 本项目采购预算为：150000.00元；凡报价大于或等于采购预算的为无效报价。 |
| 20 | 中标服务费 | 本项目招标代理服务费及专家评审劳务费由成交人支付，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。成交单位在领取成交通知书前需向采购代理机构支付代理服务费、专家评审劳务费；代理服务费具体收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准计取，不足3000元的按3000元收取。评标服务费按照实际发生的为准（无票）。 |

- （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

- （四）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组将按磋商现场签到顺序，与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给磋商小组。

- （五）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、若废标条款符合第一款情形，经采购单位批准后，现场可以转为其他采购方式。

4、重新组织磋商，采购单位将通过六安市裕安区妇幼保健院官网进行公告。

5、评审中，评标委员会发现投标供应商的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的评审结论分为通过和未通过。

询标函格式如下：

询    标    函

项目名称：

项目编号：

日期：

| 询标内容 （由评委填写） |  |
| --- | --- |
| 投标供应商的意见 （作出确认或说明、纠正、补充、承诺等意见） | 投标供应商法定代表人或其委托代理人签字： 投标供应商法定代表人或其委托代理人身份证号： 签字日期： 年 月 日 |
| 评标委员会 结论意见 | 各评委签字： 签字日期： 年 月 日 |
| 采购人代表的 意见 | 签字： 签字日期： 年 月 日 |
| 监督人员 意见 | 各监督人员签字： 签字日期： 年 月 日 |

- （六）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

- （七）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在成交通知书发出后7日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

- （八）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

- （九）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

- （十）质疑和投诉

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他磋商供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向六安市裕安区妇幼保健院提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉，投诉办法详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报六安市裕安区妇幼保健院予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

- 二、采购合同

（采购人与成交供应商自行协商拟定）

- 三、采购需求

CT造影注射装置技术参数

- 注射速度：0.1- 10 mL/s，步长0.1mL/s。

- 压力范围：50 - 325 psi，步长1psi。

- 多阶段注射功能：1-8相注射。

- 注射延时：0-999s，步长1s。

- 扫描延时：0-999s，步长1s。

- 方案储存量：≥100套记录。

- 针筒：200mL易装卸一次性针筒。

- *控制台：12寸彩色LCD显示屏，触控操作。

- *注射头显示方式：真彩 LCD显示,醒目直观,减少操作人员操作失误。

- * 注射头操作方式：触摸屏操作、按键操作。

- 自动吸药功能：具有自动吸药功能且吸药速率可调节。

- 自动排气功能：具有自动排气功能且排气速率可调节。

- 保持功能：多相位组合中间设置暂停，时间无限制。

- 自检程序：自动检测功能，监控整个系统状态。如发现问题，系统显示器上会弹出相关信息。而且在启用过程和注射进程中，各个必要的功能都将反复接受检测。如有问题，系统将在显示器上显示相关信息。

- 压力限制功能：超过设定压力值，系统自动停止注射并同步进行声、光提示。

- 畅通性测试：在进行主注射之前，可进行液体路径畅通性测试，确保液体路径通畅无堵塞。

- 滴注功能：在进行主注射之前或主注射需要暂停时，可以进行滴注模式注射（小剂量盐水低流速注射），防止针尖凝血。

- *双流注射：A筒及B筒可以同时注射，降低图像伪影，提高图像质量，减少造影剂量使用。

- *定时团注：测量造影剂到达感兴区的准确时间，记录“扫描延迟”时间。

- *紧急按键：注射头停止按键和控制台触摸屏任一点触发可停止注射。

- *图像界面日记查看功能：可翻阅实时压力曲线和设置参数的图像界面，便于追溯历史数据。

- *注射头有IPX2级防渗漏功能。能提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告并加盖生产企业单位公章。

| - 医用一体双屏彩阶显示器（一台） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 知名品牌专业显示器 |  |  |
|  |  | 显示器采用新型LED背光 |  |  |
|  |  | 显示器完全符合dicom3.14标准，DICOM自校验:显示器可通过菜单操作，启动DICOM自校验功能，用户可定期自主校验显示器DICOM曲线（提供操作界面截图） |  |  |
|  |  | 显示器具有放射类显示器驱动软件，提供对应软件著作权证书证明 |  |  |
|  |  | 具有菜单居中感应亮度自动调整显示器亮度控制软件，提供对应软件著作权证书证明 |  |  |
|  |  | 分辨率≥2560*1440 |  |  |
|  |  | 尺寸≧27英寸 |  |  |
|  |  | 点距≦0.2331*0.2331(mm) |  |  |
|  |  | 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线DICOM1/DICOM2/GAMMA1/GAMMA2/GAMMA3/GAMMA4/DSA/DSI/CRT/Liner,内置DICOM曲线可以在250-350cd/㎡固定亮度下动态调节,提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）、中国计量认证（CMA）公章以及ILAC-MRA公章的检测报告。 |  |  |
|  |  | 亮度恒定技术：采用前置亮度恒定技术，保证机器开机快速亮度稳定和长期使用的亮度恒定，可提供感光电路板证明实用型专利证书。 |  |  |
|  |  | 最大亮度≧550 cd/㎡ |  |  |
|  |  | 响应时间≦14ms |  |  |
|  |  | 可视角度≧178° |  |  |
|  |  | 医用显示器表面采用防眩技术，有助于保护医生视力 |  |  |
|  |  | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源UL60601-1证书 |  |  |
|  |  | DVI/DP*1/HDMI*3/USB*3多种信号输入 |  |  |
|  | * | ★温度实时监测与调控系统：检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。具有智能过热保护功能，需提供实用型专利证书 |  |  |
|  | * | 具有医用显示器图像发送终端、图像接收终端、图像传输系统新型专利，独居特色的放射显示器驱动软件，多种Gamma曲线设定，一键实时进行调整，满足各种DICOM需求。提供实用型专利证书。 |  |  |
|  |  | 后壳强度大、散热快、抗干扰，抗扰接地设计:自主设计的接地柱，确保机器具有良好的抗干扰性能和安全性能.（须提供实物图片），需提供实用型专利证书 |  |  |
|  |  | 提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≧1G |  |  |
|  | * | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，GB/T29490-2013知识管理体系认证证书，RBA体系认证、ESD防静电认证，省级以上守合同重信用企业证书。 |  |  |

| # 医用灰阶显示器（一台） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 知名品牌专业显示器 |  |  |
|  |  | 显示器采用新型LED背光 |  |  |
|  |  | 显示器完全符合dicom3.14标准，DICOM自校验:显示器可通过菜单操作，启动DICOM自校验功能，用户可定期自主校验显示器DICOM曲线（提供操作界面截图） |  |  |
|  |  | 显示器具有放射类显示器驱动软件，提供对应软件著作权证书证明 |  |  |
|  |  | 具有菜单居中感应亮度自动调整显示器亮度控制软件，提供对应软件著作权证书证明 |  |  |
|  |  | 显示器具有LED指示功能的触控面板按键，需提供实用型专利证书 |  |  |
|  |  | 分辨率≥2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换 |  |  |
|  |  | 尺寸≧21.3英寸 |  |  |
|  |  | 点距≦0.2109×0.2109mm |  |  |
|  |  | 亮度≧2000cd/㎡ |  |  |
|  |  | 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线DICOM1/DICOM2/GAMMA1/GAMMA2/GAMMA3/GAMMA4/DSA/DSI/CRT/Liner |  |  |
|  | * | 亮度恒定技术：采用前置亮度恒定技术，保证机器开机快速亮度稳定和长期使用的亮度恒定，可提供感光电路板证明实用型专利证书。 |  |  |
|  |  | 最大亮度≧2000 cd/㎡,内置DICOM 曲线可以在350-1000cd/㎡固定亮度下动态调节,提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）、中国计量认证（CMA）公章以及ILAC-MRA公章的检测报告 |  |  |
|  |  | 提供显示器DIcom 质控软件，可在逐台显示器做DICOM 自校验，不需要通过网络批量进行，内置亮度监控系统，可实时监测显示器亮度并在菜单中实时显示当前亮度值，保证亮度稳定性。提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）、中国计量认证（CMA）公章以及ILAC-MRA公章的检测报告 |  |  |
|  |  | 对比度≧1500：1 |  |  |
|  |  | 灰阶：16bit,提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）、中国计量认证（CMA）公章以及ILAC-MRA公章的检测报告 |  |  |
|  | * | 一键按键式观片灯功能，提供实用型专利证书 |  |  |
|  |  | 显示器内置的DICOM 曲线误差值±5%,提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）、中国计量认证（CMA）公章以及ILAC-MRA公章的检测报告 |  |  |
|  |  | 响应时间≦20ms |  |  |
|  |  | 可视角度≧170° |  |  |
|  |  | 医用显示器表面采用防眩技术，有助于保护医生视力 |  |  |
|  | * | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源UL60601-1证书 |  |  |
|  |  | DP*1、DVI-D*1、VGA*1多种信号输入 |  |  |
|  | * | ★温度实时监测与调控系统：检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。具有智能过热保护功能，需提供实用型专利证书 |  |  |
|  |  | 通过快捷键可一键快速切换显示器的gamma 曲线、Dicom 曲线，可一键快速切换显示器信号接口，满足医生各种阅片要求。提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）、中国计量认证（CMA）公章以及ILAC-MRA公章的检测报告 |  |  |
|  |  | 菜单亮度实时显示：菜单可实时显示显示器亮度，方便用户调节和记忆最适合使用亮度 |  |  |
|  |  | 专业医疗显示软件：取得放射类显示器驱动软件著作权和医用显示器图像控制系统著作权，可提供相关证明文件。 |  |  |
|  | * | 具有医用显示器图像发送终端、图像接收终端、图像传输系统新型专利，独居特色的放射显示器驱动软件，多种Gamma曲线设定，一键实时进行调整，满足各种DICOM需求。提供实用型专利证书。 |  |  |
|  |  | 金属后壳，强度大、散热快、抗干扰，抗扰接地设计:自主设计的接地柱，确保机器具有良好的抗干扰性能和安全性能.（须提供实物图片），需提供实用型专利证书 |  |  |
|  |  | 提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≧1G |  |  |
|  |  | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，GB/T29490-2013知识管理体系认证证书，RBA体系认证、ESD防静电认证，省级以上守合同重信用企业证书。 |  |  |

- 四、评分标准

1、价格分统一采用一次性报价，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30％×100(四舍五入保留至小数点后两位数)

具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标分 （70分） | 技术 参数 | 评标委员会根据投标人所提供的产品技术参数响应程度进行评定。 投标产品完全满足“技术要求”内容中所有技术参数和规格要求的，得40分。 （1）技术规格要求中带“*”为重要参数，一项负偏离扣5分，扣完为止。 （2）其他为一般参数（除“*”号参数以外的参数），有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （“*”号参数须在标书中提供相关证明材料，不提供的视为不响应）。 | 0-40 |
|  | 综合评价 | 根据投标产品的品牌知名度、美誉度和市场认可度进行综合评价。优得8-10分，良得4-7分，一般得1-3分。 | 0-10 |
|  | 售后服务方案及承诺 | 1、根据投标人提供的售后服务方案、验收方案及供货安装调试方案、培训方案的情况，优秀的得6分，良好的得3分，一般的得1-2分，差的得0分。（6分） 2、提供由生产厂家原厂对本项目的授权证书及售后服务承诺书各得3分，非原厂厂家售后不得分。（6分） | 0-12 |
|  | 业绩 | 每提供一份近三年内（以合同签订时间为准）的同品牌同型号设备销售合同得2分，满分8分 | 0-8 |
| 价格分 （ 30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）× 30 ％×100 |  |  |

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。

- 五、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

- 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

- 附件一

- 报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：

日  期：   年   月   日

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，磋商供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致磋商无效。

- 附件二

- 供应商基本信息

- 附件三

- 磋商授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商签章：

日期：

- 附件四

- 磋商响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商签章：

日期：

- 附件五

- 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照磋商文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商签章：

日期：

- 附件六

- 响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商签章：

日期：   年   月   日

注：

1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）磋商文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所供产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

- 附件七

- 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

- 附件八

- 投标报价

- 投标单位名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 （元） | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

附件十

二轮报价表

（项目名称）        竞争性磋商第二轮报价表

致：                 (采购人)

1、我方愿在第一轮（响应文件）响应报价的基础上再次让利，让利后的最终报价为                （大写）         （小写） ，各分项报价按照第一次报价同比例下浮。上述报价包含完成本项目范围内工作内容的全部费用，该费用不再调整。

2、其他部分与响应文件内容一致。

供应商：          （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

日   期：       年     月     日

（注：各供应商单独备足空白“第二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）

- 附件十一

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料